# 目标基因组杂交捕获标准操作流程（Illumina）

(SOP for Hybrid Capture of Target Genes on NGS Method )（For Illumina）

# 实验原理(Principle)

在高通量测序技术中，直接对基因组进行测序会面临着成本高、数据分析复杂、周期长等问题。因此，综合考虑临床目的和经济效益，需要在测序之前先对感兴趣的基因序列进行富集。作为基因捕获技术的一种，液相杂交是在溶液中，将目标片段和带有生物素标记的探针直接杂交，然后利用被链霉亲和素包裹的磁珠对杂交了生物素探针的片段进行吸附。洗去游离DNA后，将富集得到的DNA进行扩增，构建高通量测序文库。其优势在于可针对特定区域进行测序，有效降低了测序成本，提高了测序深度，更精确地发现特定区域遗传变异信息。为临床肿瘤的精准用药、分子分型及疗效复发监控提供全面、高价值的参考信息，也为群体遗传学及遗传病提供充分的数据进行相关分析。协助医生制定更完善的治疗方案。

# 实验流程（Procedure）

## 文库pooling和杂交

| 步骤 | 图示 |
| --- | --- |
| - 1.测定样品文库浓度，每个样品根据分子系统配置的Pooling规则（不超过16个/Pool）吸取200 ng等量进行混合，总量不超过4000 ng一个pool，杂交编号组成为日期+panel类别+序号，分子系统根据配置自动分配样本，自动生成杂交编号； - 1.1.全外探针简写KWES，血液肿瘤探针简写KM290，其他探针依次类推。1.2.* pooling需注意：a. 相同接头的样本不能pooling一起；b.不同panel的文库不能pooling一起。 | / |
| - 2.取出以下试剂，溶解后混匀离心；试剂按右图比例配制成Mix-1，混匀微离心； (试剂1)：Human Cot DNA - (试剂2)：NadPrep® NanoBlockers (for Illumina®) |  |
| - 3.配制完成后，将Mix-1依次加入到准备好的文库pooling管中，振荡混匀，微离心；将混合后的文库pooling管放至真空抽滤系统(60℃)运行V-AQ模式干燥成干粉，约45-90 min； |  |
| 4.取出以下试剂，溶解后混匀离心； (试剂1)：Hyb #1 - (试剂2)：Hyb #2 (试剂3)：Nuclease-Free Water - (试剂4)：custom panel 往干燥后的PCR管分别加入右表中各组分，振荡混匀，微离心，室温放置10 min；再次振荡混匀，微离心。 |  |
| 5.PCR仪的热盖温度调至100℃，按右图设置反应程序进行反应，分子系统同步记录浓缩杂交步骤。 |  |

## 杂交产物的捕获和洗脱

| 步骤 | 图示 |
| --- | --- |
| - 1.取出以下试剂，按照分子系统自动计算出来的总杂交管数所需的使用量，将各Wash Buffer进行预准备，并按备注保存(右图所示为单个杂交管所需体积) (试剂1)：Wash Buffer 1 - (试剂2)：Wash Buffer 2 (试剂3)：Wash Buffer 3 - (试剂4)：Wash Buffer 4 - (试剂5)：Bead Wash Buffer |  |
| 2.取出以下试剂，溶解后混匀离心；根据分子系统自动计算得出的所需配比量进行配置重悬磁珠液Bead Resuspension Mix（右图所示为单个杂交管配制所需体积）； (试剂1)：Hyb#1 - (试剂2)：Hyb#2 - (试剂3)：Nuclease-Free Water |  |
| 3.将Streptavidin Beads从4℃取出平衡至室温，充分震荡后吸取50 μL 至1.5ml离心管中，放置磁力架上，澄清后去除上清；将离心管从磁力架上取出，加入100 μL Bead Wash Buffer，充分震荡10 s，微离后放回磁力架上，澄清后去除上清；重复该步骤两次；加入17 μL Bead Resuspension Mix重悬Streptavidin Beads，并置于温浴器中65℃预热5min； | / |
| 4.将过夜杂交的样本取出(PCR仪维持程序65℃，热盖100℃)，把17 μL上一步预热好的重悬Capture Beads加入杂交产物中，充分吹打混匀，微离心后重新放回PCR仪中孵育45min，每反应15 min需进行吹打混匀； | / |
| 5.反应完毕，将PCR管取出，添加100 μL Wash Buffer 1(65℃预热)，充分震荡10 s后将液体转至1.5 mL离心管中，放置磁力架上，澄清后去除上清；将离心管从磁力架上取出，加入150 μL Wash Buffer 2(65℃预热)，充分吹打混匀后迅速放回65℃恒温混匀仪中，孵育5 min；放置磁力架上，澄清后去除上清；重复上述操作步骤一次； | / |
| 6.澄清去上清后，将离心管从磁力架上取出，加入150 μL Wash Buffer 1(常温)，震荡混匀30s ，静置30s，再次震荡混匀30s后静置30s，总时长2min，微离心后放置磁力架上，澄清后去除上清；将离心管从磁力架上取出，加入150 μL Wash Buffer 3，震荡混匀30s ，静置30s，再次震荡混匀30s后静置30s，总时长2min，微离心后放置磁力架上，澄清后去除上清；将离心管从磁力架上取出，加入150 μL Wash Buffer 4 ，震荡混匀30s ，静置30s，再次震荡混匀30s后静置30s，总时长2min，微离心后放置磁力架上，澄清后去除上清；加入20 μL ddH2O 重悬Capture Beads待PCR。 | / |

## 捕获后产物扩增及纯化

| 步骤 | 图示 |
| --- | --- |
| - 1.取出以下试剂，溶解后混匀离心；试剂根据分子系统自动计算得出的所需配比量配置成Mix-2，混匀微离心（右图所示为一个PCR反应的配制体积）； (试剂1)：KAPA HiFi HotStart ReadyMix - (试剂2)：Library Amplification Primer Mix（10X） |  |
| - 2.配制完成后，将Mix-2依次加入到重悬Capture Beads中，振荡混匀，微离心；PCR仪的热盖温度调至105℃，按右图设置反应程序进行反应； |  |
| - 将PCR产物放置磁力架上，转移上清到含75 µL（1.5×） 纯化磁珠的1.5mL EP管中，充分混匀，微离心，室温放置10 min，磁力架上放置至澄清后去除上清液体；加入200 μL新鲜配制80%乙醇，转动EP管几次，澄清后弃上清；重复上一步骤一次；加入22.0 μL ddH2O洗脱文库，室温放置5 min；放置磁力架上2min，吸取20µL上清到新的EP管中；即为捕获后文库； - 备注：转动几次一般约3-5次，具体可观察样本情况，至样本澄清即可。 | / |
| - 4..按右表比例制备Qubit荧光混合物，充分震荡，微离心；接通Qubit®4.0 Fluorometer电源，选择主界面上的样本类型（如：DNA），若使用Qubit® dsDNA HS Assay Kit试剂（需配置，如右图），则选择dsDNA High Sensitivity选项，或者，若使用Quant-iT 1X dsDNA HS Assay（无需配置），则选择1X dsDNA High Sensitivity选项，按提示顺序加入S1、S2测定标准管及样品管，分别记录并输入浓度数据至分子系统。文库保存于-20℃，用于后续检测。 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit配置如图 |

# 上机测序(Sequencing)

参考《Novaseq 6000测序仪标准操作流程》及《Nextseq 500/Nextseq550AR测序仪标准操作流程》