## Path Data
交通网路径信息
PathList Data
No. | Link collection |  |  |  |  | OD
1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | (1,2)
2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13
3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 16
4 | 1 | 3 | 11 | 15 | 16
5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13
6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 16
7 | 2 | 6 | 11 | 15 | 16
8 | 2 | 10 | 14 | 15 | 16
9 | 1 | 3 | 7 | 12 | 18 | (1,3)
10 | 1 | 3 | 11 | 15 | 18
11 | 2 | 6 | 7 | 12 | 18
12 | 2 | 6 | 11 | 15 | 18
13 | 2 | 10 | 14 | 15 | 18
14 | 2 | 10 | 17 | 19 | 0
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | (4,2)
16 | 5 | 6 | 7 | 12 | 16
17 | 5 | 6 | 11 | 15 | 16
18 | 5 | 10 | 14 | 15 | 16
19 | 9 | 14 | 15 | 16 | 0
20 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | (4,3)
21 | 5 | 6 | 11 | 15 | 18
22 | 5 | 10 | 14 | 15 | 18
23 | 9 | 14 | 15 | 18 | 0
24 | 9 | 17 | 19 | 0 | 0
25 | 1 | 20 | 21 | 13 | 0 | (1,2)
26 | 1 | 3 | 26 | 27 | 16
27 | 2 | 6 | 26 | 27 | 16
28 | 2 | 24 | 25 | 15 | 16
29 | 5 | 24 | 25 | 15 | 18 | (4,3)
30 | 5 | 6 | 26 | 27 | 18
31 | 9 | 22 | 23 | 19 | 0
32 | 5 | 10 | 22 | 23 | 19

## Link Data
Transportation network
Road link data
No. | Tail node | Head node | 长度(m) | 自由行驶时间(s)
1 | 1 | 12 | 2100 | 150
2 | 1 | 5 | 2100 | 150
3 | 12 | 6 | 2100 | 150
4 | 12 | 8 | 4200 | 300
5 | 4 | 5 | 2100 | 150
6 | 5 | 6 | 2100 | 150
7 | 6 | 7 | 2100 | 150
8 | 7 | 8 | 2100 | 150
9 | 4 | 9 | 4200 | 300
10 | 5 | 9 | 2100 | 150
11 | 6 | 10 | 2100 | 150
12 | 7 | 11 | 2100 | 150
13 | 8 | 2 | 2100 | 150
14 | 9 | 10 | 2100 | 150
15 | 10 | 11 | 2100 | 150
16 | 11 | 2 | 2100 | 150
17 | 9 | 13 | 4200 | 300
18 | 11 | 3 | 2100 | 150
19 | 13 | 3 | 2100 | 150
20 | 12 | 快充站 1 | 4200 | 300
21 | 快充站 1 | 8 | 2100 | 150
22 | 9 | 快充站 2 | 4200 | 300
23 | 快充站 2 | 13 | 2100 | 150
24 | 5 | 快充站 3 | 2100 | 150
25 | 快充站 3 | 10 | 2100 | 150
26 | 6 | 快充站 4 | 2100 | 150
27 | 快充站 4 | 11 | 2100 | 150

## Bus Data
改进配电网系统
Bus data
No. | P Load (kW) | Q Load (kVar) | Voltage bound (p.u.)
1 | 0 | 0 | 1
2 | 1000 | 600 | 0.94 | 1.06
3 | 900 | 400 | 0.94 | 1.06
4 | 1200 | 800 | 0.94 | 1.06
5 | 600 | 300 | 0.94 | 1.06
6 | 600 | 200 | 0.94 | 1.06
7 | 2000 | 1000 | 0.94 | 1.06
8 | 2000 | 1000 | 0.94 | 1.06
9 | 600 | 200 | 0.94 | 1.06
10 | 600 | 200 | 0.94 | 1.06
11 | 450 | 300 | 0.94 | 1.06
12 | 600 | 350 | 0.94 | 1.06
13 | 600 | 350 | 0.94 | 1.06
14 | 1200 | 800 | 0.94 | 1.06
15 | 600 | 100 | 0.94 | 1.06
16 | 600 | 200 | 0.94 | 1.06
17 | 600 | 200 | 0.94 | 1.06
18 | 900 | 400 | 0.94 | 1.06
19 | 900 | 400 | 0.94 | 1.06
20 | 900 | 400 | 0.94 | 1.06
21 | 900 | 400 | 0.94 | 1.06
22 | 900 | 400 | 0.94 | 1.06
23 | 900 | 500 | 0.94 | 1.06
24 | 4200 | 2000 | 0.94 | 1.06
25 | 4200 | 2000 | 0.94 | 1.06
26 | 600 | 250 | 0.94 | 1.06
27 | 600 | 250 | 0.94 | 1.06
28 | 600 | 200 | 0.94 | 1.06
29 | 1200 | 700 | 0.94 | 1.06
30 | 2000 | 6000 | 0.94 | 1.06
31 | 1500 | 700 | 0.94 | 1.06
32 | 2100 | 1000 | 0.94 | 1.06
33 | 600 | 400 | 0.94 | 1.06
注：算例为了匹配充电站负荷， 基准符合扩大10倍

## Branch Data
Power distribution network
Branch (Line) data
No. | From bus | To bus | Resistance (p.u.) | Reactance (p.u.)
1 | 1 | 2 | 0.0057526 | 0.0029324
2 | 2 | 3 | 0.03076 | 0.015667
3 | 3 | 4 | 0.022836 | 0.01163
4 | 4 | 5 | 0.023778 | 0.01211
5 | 5 | 6 | 0.051099 | 0.044112
6 | 6 | 7 | 0.01168 | 0.038608
7 | 7 | 8 | 0.044386 | 0.014668
8 | 8 | 9 | 0.064264 | 0.04617
8 | 9 | 10 | 0.065138 | 0.04617
8 | 10 | 11 | 0.012266 | 0.0040555
8 | 11 | 12 | 0.02336 | 0.0077242
8 | 12 | 13 | 0.091592 | 0.072063
8 | 13 | 14 | 0.033792 | 0.04448
8 | 14 | 15 | 0.036874 | 0.032818
8 | 15 | 16 | 0.046564 | 0.034004
8 | 16 | 17 | 0.080424 | 0.10738
8 | 18 | 17 | 0.045671 | 0.035813
8 | 2 | 19 | 0.010232 | 0.0097644
8 | 19 | 20 | 0.093851 | 0.084567
8 | 20 | 21 | 0.02555 | 0.029849
8 | 21 | 22 | 0.04423 | 0.058481
8 | 3 | 23 | 0.028152 | 0.019236
8 | 23 | 24 | 0.056028 | 0.044243
8 | 24 | 25 | 0.055904 | 0.043743
8 | 6 | 26 | 0.012666 | 0.0064514
8 | 26 | 27 | 0.017732 | 0.0090282
8 | 27 | 28 | 0.066074 | 0.058256
8 | 28 | 29 | 0.050176 | 0.043712
8 | 29 | 30 | 0.031664 | 0.016128
8 | 30 | 31 | 0.060795 | 0.060084
8 | 31 | 32 | 0.019373 | 0.02258
8 | 32 | 33 | 0.021276 | 0.033081

## CS Data
快充站数据
No. | 耦合交通节点 | 耦合电力节点
1 | 14 | 19
2 | 15 | 13
3 | 16 | 29
4 | 17 | 4