## Tabelle1
Name | Date of birth | Age | Gender | Date of scan | 3 Tesla | Status | RV | Q | Qquant | QDP | VDP | VQM |  | Field strength | FOV 1,5 T | FOV 3T | ParenchymaMax | ParenchymaMin | DeltaParenchyma | AortaMax | AortaMin | DeltaAorta | Expiration | Inspiration | Percentage of Change | QDP 1.5 - QDP 3 | QDP 1.5 and 3 mean | VDP 1.5 - QDP 3 | VDP 1.5 and 3 mean | Q Dice | V Dice | Histo QDP median | Histo QDP SD | Histo VDP median | Histo VDP SD | Test | 1.5 QDP full theshold -0.5*SD | 3 QDP full -0.5*SD | Voxel | QDP Test -0.5*SD | 1.5 QDP full theshold -0.1*SD | 3 QDP full -0.1*SD | Voxel | QDP Test -0.1*SD | 1.5 QDP full theshold -0.1*SD Mean! | 3 QDP full -0.1*SD Mean! | Voxel | QDP Test -0.1*SD Mean! | Coil-Channels 1.5T | Coil-Channels 3T | SNR Exp | SNR Insp | CNR Exp | CNR Insp
P1 |  | 120 | f | 2018-09-28 | Ja | Proband | 0.098201 | 19.3361 | 149.2944 | 7.847 | 5.3289 | 88.1124 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 350.3775 | 331.2138 | 19.1637 | 357.9987 | 325.1956 | 32.8031 | 357.9987 | 325.1956 | 9.1629 | 2.2057 | 6.7441 | 1.5421 | 4.5579 | 0.94 | 0.94 | 16.38 | 12.97 | 0.1 | 0.03 |  | 4234 | 4389 | 5123 | 17.3531 | 2851 | 2909 | 5123 | 44.349 | 2212 | 2006 | 5123 | 56.8222 | 6 | 8 | 10.8976 | 8.9147 | 10.2688 | 12.1054
P2 |  | 120 | f | 2018-08-01 | Ja | Patient | 0.28478 | 16.6031 | 292.1227 | 17.3521 | 11.5989 | 82.7865 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 400.1295 | 384.063 | 16.0665 | 517.2783 | 390.7579 | 126.5205 | 517.2783 | 390.7579 | 24.4589 | 10.6978 | 12.0032 | 11.5989 | 5.7994 | 0.79 | 0.88 | 15.55 | 8.62 | 0.31 | 0.15 |  | 3237 | 3575 | 4328 | 25.2079 | 2390 | 2393 | 4328 | 44.7782 | 2124 | 1803 | 4328 | 50.9242 | 6 | 7 | 16.196 | 12.9517 | 16.3415 | 8.7547 | 16.9079 | 10.1807 | 17.3204 | 11.996
P3 |  | 120 | f | 2018-10-04 | Ja | Proband | 0.1631 | 13.0508 | 313.821 | 8.1431 | 2.4101 | 89.5928 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 325.1967 | 312.2295 | 12.9672 | 381.2211 | 327.0429 | 54.1783 | 381.2211 | 327.0429 | 14.2118 | -0.2191 | 8.2527 | 2.1545 | 1.3328 | 0.92 | 0.98 | 11.3 | 7.43 | 0.16 | 0.07 |  | 4606 | 4499 | 5477 | 15.9029 | 3176 | 3018 | 5477 | 42.0121 | 2258 | 2403 | 5477 | 58.7731 | 6 | 7 | 12.3032 | 9.0165 | 14.6271 | 14.763 | 13.1951 | 10.6812 | 21.2952 | 12.8328
P4 |  | 120 | f | 2018-09-11 | Ja | Patient | 0.076387 | 45.0655 | 236.7945 | 13.3916 | 5.0046 | 82.156 |  | 1.5 | 400x400 | 400x400 | 317.3733 | 272.4546 | 44.9187 | 852.0137 | 792.4169 | 59.5968 | 852.0137 | 792.4169 | 6.9948 | 6.8914 | 9.9459 | 5.0046 | 2.5023 | 0.85 | 0.95 | 40.72 | 25.71 | 0.07 | 0.04 |  | 6599 | 6901 | 8692 | 24.0796 | 4791 | 4883 | 8692 | 44.8803 | 4019 | 3683 | 8692 | 53.7621 | 8 | 7 | 6.9145 | 5.8962 | 8.2131 | 10.0387
P5 |  | 120 | f | 2018-10-29 | Ja | Patient | 0.14736 | 21.9495 | 421.0948 | 8.3465 | 6.5071 | 86.0166 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 434.1674 | 412.4514 | 21.716 | 509.1926 | 438.9659 | 70.2268 | 509.1926 | 438.9659 | 13.7918 | 2.5712 | 7.0609 | 1.6614 | 5.6764 | 0.93 | 0.95 | 19.12 | 11.6 | 0.15 | 0.04 |  | 4112 | 4216 | 5056 | 18.6709 | 2888 | 2880 | 5056 | 42.8797 | 2108 | 2124 | 5056 | 58.307 | 7 | 7 | 13.5144 | 10.4078 | 11.6495 | 10.9493 | 19.4715 | 16.3528 | 15.1769 | 14.1777
P6 |  | 120 | m | 2018-07-30 | Ja | Patient | 0.084706 | 27.9473 | 378.1192 | 11.5971 | 4.5886 | 85.9294 |  | 1.5 | 450x450 | 450x450 | 425.4237 | 397.8521 | 27.5717 | 623.034 | 573.0259 | 50.0081 | 623.034 | 573.0259 | 8.0265 | 4.4452 | 9.3744 | -2.1509 | 5.6641 | 0.91 | 0.9 | 25.69 | 13.95 | 0.08 | 0.03 |  | 4527 | 4799 | 5579 | 18.8564 | 3191 | 3185 | 5579 | 42.8034 | 2558 | 2316 | 5579 | 54.1495 | 6 | 7 | 12.2258 | 9.0028 | 9.1862 | 9.7605
P7 |  | 120 | m | 2019-03-14 | Ja | Proband | 0.15298 | 10.9935 | 170.2256 | 8.5083 | 2.987 | 89.0478 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 277.4852 | 266.9013 | 10.5839 | 394.5627 | 340.3182 | 54.2445 | 394.5627 | 340.3182 | 13.748 | 4.58 | 6.2183 | -1.7379 | 3.8559 | 0.9 | 0.94 | 9.33 | 7.68 | 0.15 | 0.05 |  | 4547 | 5057 | 5524 | 17.6865 | 3130 | 3340 | 5524 | 43.3382 | 2398 | 2055 | 5524 | 56.5894 | 7 | 3 | 13.0804 | 11.9134 | 13.5098 | 12.3106
P8 |  | 120 | m | 2018-02-06 | Ja | Proband | 0.25938 | 13.5473 | 360.0054 | 13.9473 | 7.35 | 82.8205 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 309.9772 | 296.5637 | 13.4135 | 402.7406 | 316.7403 | 86.0002 | 402.7406 | 316.7403 | 21.3538 | 13.9473 | 6.9737 | -1.6383 | 8.1691 | 0.86 | 0.86 | 12.27 | 7.52 | 0.27 | 0.08 |  | 3449 | 4237 | 4517 | 23.644 | 2488 | 2731 | 4517 | 44.9192 | 2112 | 1660 | 4517 | 53.2433 | 7 | 7 | 10.0116 | 6.6246 | 21.8121 | 20.0242 | 9.6646 | 6.641 | 21.6706 | 19.1135
P9 |  | 120 | m | 2018-02-06 | Ja | Proband | 0.2937 | 24.3658 | 338.4944 | 6.6245 | 4.6565 | 88.8245 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 393.5564 | 369.4247 | 24.1318 | 504.8123 | 381.8523 | 122.96 | 504.8123 | 381.8523 | 24.3576 | 6.6245 | 3.3122 | -3.69 | 6.5015 | 0.93 | 0.91 | 19.77 | 18.23 | 0.29 | 0.09 |  | 4952 | 5171 | 5691 | 12.9854 | 3403 | 3454 | 5691 | 40.2038 | 2282 | 1985 | 5691 | 59.9016 | 7 | 6 | 11.832 | 6.5874 | 16.4467 | 16.2119
P10 |  | 120 | m | 2019-09-09 | Ja | Proband | 0.10291 | 27.4596 | 260.5687 | 4.5864 | 7.8868 | 87.7554 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 293.2973 | 265.9938 | 27.3035 | 2013.8611 | 1713.7578 | 300.1033 | 484.0117 | 438.8528 | 9.3301 | 1.8288 | 3.672 | 7.8868 | 3.9434 | 0.95 | 0.92 | 22.2 | 20.42 | 0.11 | 0.04 |  | 6115 | 6526 | 6999 | 12.6304 | 4055 | 4227 | 6999 | 42.0632 | 2827 | 2484 | 6999 | 59.6085 | 7 | 7 | 8.9421 | 7.7534 | 7.7857 | 6.428
P11 |  | 120 | m | 2019-09-09 | Ja | Proband | 0.14778 | 31.1084 | 492.3235 | 7.0936 | 4.0141 | 89.1987 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 351.8934 | 328.707 | 23.1864 | 2216.1535 | 1990.7495 | 225.404 | 595.3526 | 512.8578 | 13.8565 | 2.865 | 5.6611 | 0.84265 | 3.5928 | 0.93 | 0.96 | 27.2 | 16.98 | 0.15 | 0.06 |  | 5366 | 5723 | 6527 | 17.7877 | 3707 | 3749 | 6527 | 43.2051 | 2787 | 2542 | 6527 | 57.3004 | 6 | 7 | 10.9572 | 8.6213 | 7.959 | 6.3869
P12 |  | 120 | f | 2019-09-09 | Ja | Proband | 0.070945 | 20.9077 | 211.9618 | 5.0044 | 4.3934 | 90.9223 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 340.0896 | 309.576 | 30.5135 | 1965.8586 | 1767.9773 | 197.8813 | 478.9813 | 413.5355 | 13.6635 | -1.1056 | 5.5572 | 4.3934 | 2.1967 | 0.96 | 0.96 | 16.59 | 14.93 | 0.07 | 0.04 |  | 6084 | 6126 | 6874 | 11.4926 | 3976 | 4035 | 6874 | 42.1589 | 2675 | 2567 | 6874 | 61.0852 | 6 | 7 | 13.6116 | 11.2315 | 25.6935 | 28.4896
P13 |  | 120 | m | 2019-09-09 | Ja | Proband | 0.12635 | 27.1561 | 414.4762 | 17.3777 | 6.9067 | 77.2299 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 351.3716 | 331.2333 | 20.1383 | 2090.8271 | 1818.8774 | 271.9497 | 474.909 | 444.1431 | 6.4783 | 5.5586 | 14.5983 | 1.3666 | 6.2235 | 0.85 | 0.92 | 26.16 | 13.3 | 0.13 | 0.03 |  | 3939 | 4285 | 5415 | 27.2576 | 2951 | 3076 | 5415 | 45.5032 | 2763 | 2543 | 5415 | 48.9751 | 6 | 7 | 9.1492 | 7.3298 | 6.8987 | 7.1541
P14 |  | 120 | m | 2019-09-09 | Ja | Proband | 0.13859 | 16.9524 | 456.8704 | 16.6003 | 7.6494 | 79.5219 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 321.1072 | 294.4671 | 26.64 | 1840.2481 | 1600.4074 | 239.8407 | 669.8219 | 590.2361 | 11.8816 | 7.1448 | 13.0279 | 1.328 | 6.9854 | 0.88 | 0.95 | 16.08 | 8.51 | 0.14 | 0.05 |  | 2832 | 3094 | 3765 | 24.7809 | 2109 | 2077 | 3765 | 43.9841 | 1877 | 1694 | 3765 | 50.1461 | 6 | 7 | 5.9237 | 4.2634 | 5.8905 | 5.2129
P15 |  | 120 | m | 2019-09-10 | Ja | Proband | 0.22817 | 27.7918 | 339.2177 | 11.2133 | 5.2096 | 84.0228 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 311.928 | 294.9996 | 16.9283 | 1503.752 | 1375.4059 | 128.3461 | 383.8625 | 335.1645 | 12.6863 | 4.2206 | 9.1029 | 3.3709 | 3.5242 | 0.87 | 0.94 | 25 | 16.42 | 0.23 | 0.06 |  | 5750 | 6151 | 7179 | 19.9053 | 4030 | 4174 | 7179 | 43.864 | 3268 | 2881 | 7179 | 54.4783 | 5 | 7 | 8.295 | 5.9584 | 7.4226 | 5.4566
P16 |  | 120 | f | 2019-09-10 | Ja | Proband | 0.10111 | 26.8172 | 185.4328 | 8.815 | 2.4085 | 88.7765 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 309.2965 | 281.6051 | 27.6914 | 1902.856 | 1673.713 | 229.143 | 668.6835 | 530.5071 | 20.664 | 5.6599 | 5.9851 | -0.98748 | 2.9022 | 0.92 | 0.96 | 23.15 | 18.16 | 0.1 | 0.03 |  | 3361 | 3829 | 4152 | 19.0511 | 2321 | 2560 | 4152 | 44.0992 | 1778 | 1495 | 4152 | 57.1773 | 6 | 7 | 16.0529 | 13.8225 | 14.6562 | 12.185
P17 |  | 120 | m | 2019-09-10 | Ja | Proband | 0.081696 | 21.9682 | 497.4256 | 8.1477 | 4.0433 | 88.8465 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 403.892 | 377.0962 | 26.7958 | 2094.9979 | 1761.6273 | 333.3706 | 532.356 | 481.4097 | 9.57 | 3.5246 | 6.3854 | 0.6866 | 3.7 | 0.92 | 0.96 | 19.35 | 12.48 | 0.08 | 0.03 |  | 5334 | 5798 | 6554 | 18.6146 | 3688 | 3796 | 6554 | 43.729 | 2855 | 2542 | 6554 | 56.4388 | 6 | 7 | 5.2919 | 4.4586 | 7.0479 | 6.6517
P18 |  | 120 | m | 2019-09-10 | Ja | Proband | 0.1024 | 19.8398 | 507.9671 | 11.3362 | 2.7008 | 86.425 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 307.8547 | 285.9265 | 21.9282 | 1746.4193 | 1601.495 | 144.9244 | 456.0167 | 422.3402 | 7.3849 | 4.7086 | 8.9819 | 1.1194 | 2.1411 | 0.92 | 0.98 | 17.61 | 11.96 | 0.1 | 0.04 |  | 4541 | 4835 | 5628 | 19.3141 | 3190 | 3205 | 5628 | 43.3191 | 2509 | 2238 | 5628 | 55.4193 | 6 | 6 | 7.2233 | 5.6329 | 7.7313 | 7.8624
P19 |  | 120 | f | 2019-09-10 | Ja | Proband | 0.15105 | 25.5325 | 426.8308 | 7.85 | 1.8161 | 91.8864 |  | 1.5 | 500x500 | 500x500 | 355.5653 | 335.9693 | 19.596 | 1873.7874 | 1748.6702 | 125.1172 | 504.2239 | 456.9931 | 9.367 | 2.812 | 6.4441 | 1.8161 | 0.90803 | 0.96 | 0.98 | 22.07 | 15.97 | 0.15 | 0.07 |  | 5578 | 6265 | 6828 | 18.307 | 3764 | 3974 | 6828 | 44.874 | 3035 | 2673 | 6828 | 55.5507 | 5 | 6 | 6.6224 | 5.2415 | 7.0959 | 5.898
Mean | [6 empty] | 0.14798 | 23.0733 | 339.634 | 10.1991 | 5.1295 | 86.3091 |  |  |  |  | 346.3149 | 323.6173 | 22.6976 | 1252.1903 | 1102.0525 | 150.1378 | 515.3197 | 448.0187 | 13.2099 | Mean average | 7.858 | 4.2198 |  | 0.90167 | 0.93667 | 20.2916 | 13.8337 | 0.14947 | 0.054211 | [8 empty] | 43.5244 |  |  |  | 55.7185 |  |  | 10.6901 | 8.3548 | 11.8411 | 11.1525
[26 empty] | Mean delta | 4.6822 | 1.8193
P1 | [6 empty] | 0.12601 | 17.3364 | 117.3265 | 5.6412 | 3.7868 | 90.5719 |  | 3 |  |  | 217.886 | 200.7267 | 17.1593 | 245.7031 | 218.4573 | 27.2458 | 245.7031 | 218.4573 | 11.0889 | SD | 3.5209 | 3.5474 |  |  |  | 13.67 | 14.48 | 0.12 | 0.05 |  |  |  |  | 14.3275 |  |  |  | 43.2169 |  |  |  | 60.8433 |  |  | 10.7366 | 7.2974 | 6.4739 | 9.0337
P2 | [6 empty] | 0.25996 | 11.4667 | 575.1877 | 6.6543 | 0 | 93.3457 |  | 3 |  |  | 262.6746 | 251.2664 | 11.4081 | 281.145 | 215.766 | 65.379 | 281.145 | 215.766 | 23.2545 | 95% CI upper limit | 11.5832 | 8.8805 |  |  |  | 9.08 | 7.97 | 0.25 | 0.15 |  |  |  |  | 17.3983 |  |  |  | 44.7089 |  |  |  | 58.341 |  |  | 15.7194 | 12.3277 | 8.7328 | 5.4821 | 19.387 | 12.7297 | 10.9868 | 8.4969
P3 | [6 empty] | 0.27304 | 11.0252 | 212.7138 | 8.3622 | 0.25561 | 91.3821 |  | 3 |  |  | 214.123 | 203.3191 | 10.8039 | 232.32 | 180.8675 | 51.4525 | 232.32 | 180.8675 | 22.1473 | 95% CI lower limit | -2.2188 | -5.2419 |  |  |  | 9.56 | 7.64 | 0.25 | 0.13 |  |  |  |  | 17.8565 |  |  |  | 44.8968 |  |  |  | 56.1256 |  |  | 8.0973 | 4.8629 | 14.0192 | 14.1101 | 18.6011 | 12.6791 | 28.4494 | 28.3675
P4 | [6 empty] | 0.096892 | 15.3097 | 153.1079 | 6.5002 | 0 | 93.4998 |  | 3 |  |  | 179.19 | 163.9592 | 15.2308 | 304.0894 | 279.4749 | 24.6145 | 304.0894 | 279.4749 | 8.0945 | N | 19 | 19 |  |  |  | 12.48 | 11.98 | 0.09 | 0.08 |  |  |  |  | 20.6052 |  |  |  | 43.8219 |  |  |  | 57.6277 |  |  | 5.7519 | 4.552 | 9.0708 | 11.2901
P5 | [6 empty] | 0.18123 | 16.3653 | 281.4473 | 5.7753 | 4.8457 | 89.4976 |  | 3 |  |  | 283.4627 | 267.4325 | 16.0303 | 289.4297 | 243.6126 | 45.8172 | 289.4297 | 243.6126 | 15.8301 | 1.96*SD | 6.901 | 7.0612 |  |  |  | 13.91 | 10.7 | 0.18 | 0.06 |  |  |  |  | 16.6139 |  |  |  | 43.038 |  |  |  | 57.9905 |  |  | 15.6109 | 12.2888 | 18.4247 | 18.5391 | 23.6759 | 18.0772 | 23.2545 | 26.4756
P6 | [6 empty] | 0.14732 | 24.9977 | 360.3824 | 7.1518 | 6.7396 | 90.0878 |  | 3 |  |  | 276.3303 | 252.2404 | 24.0899 | 337.3521 | 293.5779 | 43.7742 | 337.3521 | 293.5779 | 12.9758 | 0.1 | 4.6822 | 1.8193 |  |  |  | 20.27 | 21.07 | 0.15 | 0.08 |  |  |  |  | 13.981 |  |  |  | 42.9109 |  |  |  | 58.4872 |  |  | 11.5494 | 8.779 | 9.7621 | 10.6772
P7 | [6 empty] | 0.18793 | 3.2619 | 127.4426 | 3.9283 | 4.7248 | 91.8175 |  | 3 |  |  | 69.682 | 66.4739 | 3.2081 | 85.9829 | 72.8274 | 13.1555 | 85.9829 | 72.8274 | 15.3002 | 16 | 4.6822 | 1.8193 |  |  |  | 2.31 | 3.02 | 0.19 | 0.07 |  |  |  |  | 8.454 |  |  |  | 39.5366 |  |  |  | 62.7987 |  |  | 8.4687 | 6.0992 | 5.1932 | 4.9803
P8 | [6 empty] | 0.25737 | 18.7239 | 1112.7416 | 0 | 8.9883 | 91.0117 |  | 3 |  |  | 354.9098 | 336.3016 | 18.6082 | 412.973 | 342.8993 | 70.0737 | 412.973 | 342.8993 | 16.9681 | 0.1 | 11.5832 | 8.8805 |  |  |  | 13.24 | 20.01 | 0.27 | 0.12 |  |  |  |  | 6.1988 |  |  |  | 39.5395 |  |  |  | 63.2499 |  |  | 7.1704 | 4.7218 | 18.49 | 15.6716 | 18.3577 | 13.1094 | 40.9314 | 36.6289
P9 | [6 empty] | 0.2809 | 38.2873 | 143.7958 | 0 | 8.3465 | 91.6535 |  | 3 |  |  | 349.236 | 311.5776 | 37.6585 | 515.3315 | 412.3978 | 102.9337 | 515.3315 | 412.3978 | 19.9743 | 8 | 11.5832 | 8.8805 |  |  |  | 27.6 | 39.27 | 0.29 | 0.13 |  |  |  |  | 9.1372 |  |  |  | 39.3077 |  |  |  | 65.1204 |  |  | 8.4379 | 4.7112 | 12.7967 | 10.1826
P10 | [6 empty] | 0.13721 | 14.5781 | 197.3267 | 2.7575 | 0 | 97.2425 |  | 3 |  |  | 163.2229 | 148.8025 | 14.4204 | 1659.1683 | 1454.1588 | 205.0095 | 183.8429 | 162.3913 | 11.6684 |  | -2.2188 | -5.2419 |  |  |  | 10.91 | 13.47 | 0.14 | 0.09 |  |  |  |  | 6.7581 |  |  |  | 39.6057 |  |  |  | 64.5092 |  |  | 6.1392 | 5.111 | 4.909 | 6.3881
P11 | [6 empty] | 0.15376 | 31.5917 | 311.2972 | 4.2286 | 3.1714 | 93.3967 |  | 3 |  |  | 201.8726 | 185.7214 | 16.1512 | 1829.9091 | 1619.3689 | 210.5403 | 304.2656 | 246.3258 | 19.0425 |  | -2.2188 | -5.2419 |  |  |  | 24.91 | 26.03 | 0.15 | 0.07 |  |  |  |  | 12.3181 |  |  |  | 42.5617 |  |  |  | 61.0541 |  |  | 16.1817 | 12.8008 | 17.7125 | 13.1182
P12 | [6 empty] | 0.093459 | 17.9106 | 313.0597 | 6.11 | 0 | 93.89 |  | 3 |  |  | 238.6663 | 207.4411 | 31.2252 | 1961.6136 | 1688.7712 | 272.8424 | 307.4745 | 265.4229 | 13.6765 | [6 empty] | 13.94 | 13.33 | 0.09 | 0.06 |  |  |  |  | 10.8816 |  |  |  | 41.3006 |  |  |  | 62.6564 |  |  | 7.8132 | 6.6155 | 28.8987 | 35.5871
P13 | [6 empty] | 0.18118 | 20.937 | 252.0434 | 11.819 | 5.5402 | 84.4875 |  | 3 |  |  | 221.8957 | 204.5957 | 17.3 | 1888.6912 | 1702.6799 | 186.0112 | 268.2088 | 245.7168 | 8.386 | [6 empty] | 19.11 | 12.26 | 0.18 | 0.07 |  |  |  |  | 20.868 |  |  |  | 43.1948 |  |  |  | 53.0379 |  |  | 8.0578 | 6.1764 | 11.0565 | 12.9116
P14 | [6 empty] | 0.29096 | 15.5404 | 206.3792 | 9.4555 | 6.3214 | 86.6135 |  | 3 |  |  | 195.9342 | 175.4576 | 20.4767 | 1665.4545 | 1415.4399 | 250.0145 | 272.9373 | 229.2845 | 15.9937 | [6 empty] | 13.64 | 10.74 | 0.3 | 0.12 |  |  |  |  | 17.822 |  |  |  | 44.834 |  |  |  | 55.0066 |  |  | 9.9695 | 6.5613 | 8.9921 | 8.0225
P15 | [6 empty] | 0.26939 | 19.9533 | 208.1919 | 6.9926 | 1.8387 | 91.6701 |  | 3 |  |  | 228.0745 | 212.7944 | 15.2801 | 1773.8566 | 1536.17 | 237.6865 | 284.8793 | 217.5005 | 23.6517 | [6 empty] | 15.76 | 16.78 | 0.26 | 0.12 |  |  |  |  | 14.3195 |  |  |  | 41.8582 |  |  |  | 59.8691 |  |  | 7.532 | 4.6859 | 10.1396 | 13.1899
P16 | [6 empty] | 0.17914 | 20.6098 | 246.4029 | 3.1551 | 3.396 | 94.027 |  | 3 |  |  | 198.1422 | 178.5673 | 19.5749 | 1941.1099 | 1670.0043 | 271.1056 | 307.2067 | 237.4844 | 22.6956 | [6 empty] | 15.94 | 15.13 | 0.18 | 0.06 |  |  |  |  | 7.7794 |  |  |  | 38.343 |  |  |  | 63.9933 |  |  | 9.4 | 7.9959 | 15.7846 | 15.9674
P17 | [6 empty] | 0.1393 | 17.5115 | 260.0763 | 4.6231 | 3.3567 | 94.9191 |  | 3 |  |  | 259.1194 | 238.6603 | 20.4591 | 1589.0404 | 1351.4906 | 237.5498 | 312.6326 | 262.4619 | 16.0478 | [6 empty] | 13.42 | 16.63 | 0.14 | 0.05 |  |  |  |  | 11.5349 |  |  |  | 42.0812 |  |  |  | 61.2145 |  |  | 6.8999 | 5.2028 | 15.5544 | 10.8689
P18 | [6 empty] | 0.14444 | 19.9809 | 285.3906 | 6.6276 | 1.5814 | 92.5729 |  | 3 |  |  | 193.9381 | 176.6524 | 17.2857 | 1574.4799 | 1385.0896 | 189.3903 | 237.4166 | 208.2851 | 12.2702 | [6 empty] | 15.43 | 16.59 | 0.14 | 0.06 |  |  |  |  | 14.0903 |  |  |  | 43.0526 |  |  |  | 60.2345 |  |  | 5.9803 | 4.338 | 15.8176 | 13.3753
P19 | [6 empty] | 0.20726 | 18.3885 | 313.614 | 5.0381 | 0 | 94.9619 |  | 3 |  |  | 226.5037 | 206.785 | 19.7188 | 1636.0421 | 1473.8857 | 162.1564 | 255.2634 | 222.7842 | 12.7238 | [6 empty] | 14.25 | 14.58 | 0.19 | 0.14 |  |  |  |  | 8.2455 |  |  |  | 41.7985 |  |  |  | 60.8524 |  |  | 10.7046 | 7.02 | 21.6494 | 18.9798
Mean | [6 empty] | 0.18983 | 18.6198 | 298.8383 | 5.5169 | 3.3102 | 91.9289 |  |  |  |  | 228.1507 | 209.9355 | 18.2152 | 1064.4049 | 924.0495 | 140.3554 | 286.2344 | 239.8704 | 15.8837 | [6 empty] | 14.7068 | 15.3516 | 0.18737 | 0.09 | [8 empty] | 42.0846 |  |  |  | 60.1585 |  |  | 9.4176 | 6.9515 | 12.8794 | 12.7442
[7 empty] | 1.5 qdpFull | 1.5 vdpFull | 1.5 VQM | 1.5 Voxel | 3 qdpFull | 3 vdpFull | 3 VQM | 3 Voxel
[7 empty] | 4721 | 4850 | 4514 | 5123 | 4834 | 4929 | 4640 | 5123
[7 empty] | 3577 | 3826 | 3583 | 4328 | 4040 | 4328 | 4040 | 4328
[7 empty] | 5031 | 5345 | 4907 | 5477 | 5019 | 5463 | 5005 | 5477
[7 empty] | 7528 | 8257 | 7141 | 8692 | 8127 | 8692 | 8127 | 8692
[7 empty] | 4634 | 4727 | 4349 | 5056 | 4764 | 4811 | 4525 | 5056
[7 empty] | 4932 | 5323 | 4794 | 5579 | 5180 | 5203 | 5026 | 5579
[7 empty] | 5054 | 5359 | 4919 | 5524 | 5307 | 5263 | 5072 | 5524
[7 empty] | 3887 | 4185 | 3741 | 4517 | 4517 | 4111 | 4111 | 4517
[7 empty] | 5314 | 5426 | 5055 | 5691 | 5691 | 5216 | 5216 | 5691
[7 empty] | 6678 | 6447 | 6142 | 6999 | 6806 | 6999 | 6806 | 6999
[7 empty] | 6064 | 6265 | 5822 | 6527 | 6251 | 6320 | 6096 | 6527
[7 empty] | 6530 | 6572 | 6250 | 6874 | 6454 | 6874 | 6454 | 6874
[7 empty] | 4474 | 5041 | 4182 | 5415 | 4775 | 5115 | 4575 | 5415
[7 empty] | 3140 | 3477 | 2994 | 3765 | 3409 | 3527 | 3261 | 3765
[7 empty] | 6374 | 6805 | 6032 | 7179 | 6677 | 7047 | 6581 | 7179
[7 empty] | 3786 | 4052 | 3686 | 4152 | 4021 | 4011 | 3904 | 4152
[7 empty] | 6020 | 6289 | 5823 | 6554 | 6251 | 6334 | 6221 | 6554
[7 empty] | 4990 | 5476 | 4864 | 5628 | 5255 | 5539 | 5210 | 5628
[7 empty] | 6292 | 6704 | 6274 | 6828 | 6484 | 6828 | 6484 | 6828
Tracheal
Formulas:
Age = DATEDIF([Date of birth],TODAY(),"Y")