## 4A Maltooligosaccharides
Figure 4A: Maltooligosaccharides - Standard Curves
HPAE-PAD Injection | Retention Time (min) |  |  |  |  | Peak Area (nC × min)
| Maltose | MAL-3 | MAL-4 | MAL-5 |  | Maltose | MAL-3 | MAL-4 | MAL-5
Notes:
Mix 0.25 µM | 3.575 | 5.642 | 9.933 | 18.867 |  | 0.0458 | 0.0507 | 0.0793 | 0.0443 | Mix referes to a mixture of the Maltose, maltotriose (MAL-3), maltotetraose (MAL-4) and maltopentaose (MAL-5) standards
Mix 0.5 µM | 3.583 | 5.633 | 9.925 | 18.933 |  | 0.096 | 0.1195 | 0.0652 | 0.0362
Mix 1 µM | 3.575 | 5.625 | 9.85 | 18.925 |  | 0.2017 | 0.2527 | 0.1642 | 0.1011 | Six replicates are presented, with duplicate injections performed on three separate days
Mix 2.5 µM | 3.575 | 5.625 | 9.9 | 19.008 |  | 0.5155 | 0.601 | 0.4899 | 0.2848
Mix 5 µM | 3.575 | 5.625 | 9.883 | 18.983 |  | 1.0157 | 1.1953 | 0.7238 | 0.5287 | A value of 0 for Peak Area denotes that a peak could not be integrated from the chromatogram for that injection i.e. this standard is on the verge of the LOD
Mix 10 µM | 3.575 | 5.625 | 9.875 | 18.967 |  | 1.9633 | 2.2934 | 1.3603 | 0.972
Mix 25 µM | 3.575 | 5.617 | 9.858 | 18.967 |  | 5.0485 | 5.828 | 3.5937 | 2.4277 | R = replicate
Mix 50 µM | 3.575 | 5.617 | 9.842 | 18.942 |  | 10.3062 | 11.9687 | 7.4681 | 4.9733
Mix 75 µM | 3.575 | 5.617 | 9.85 | 18.933 |  | 14.6461 | 16.9294 | 10.7152 | 7.0609
Mix 100 µM | 3.567 | 5.608 | 9.85 | 18.908 |  | 17.8881 | 20.4228 | 12.9859 | 8.9739
Mix 0.25 µM | 3.575 | 5.625 | 9.892 | 18.983 |  | 0.0575 | 0.0572 | 0.0653 | 0.0351
Mix 0.5 µM | 3.567 | 5.625 | 9.883 | 18.858 |  | 0.1089 | 0.1175 | 0.0958 | 0.1078
Mix 1 µM | 3.575 | 5.625 | 9.85 | 18.908 |  | 0.2142 | 0.2305 | 0.1768 | 0.1376
Mix 2.5 µM | 3.575 | 5.625 | 9.883 | 18.95 |  | 0.4815 | 0.5525 | 0.3338 | 0.2445
Mix 5 µM | 3.575 | 5.625 | 9.85 | 19 |  | 0.995 | 1.1703 | 0.7322 | 0.485
Mix 10 µM | 3.575 | 5.617 | 9.875 | 18.942 |  | 1.8569 | 2.1614 | 1.3618 | 0.9374
Mix 25 µM | 3.575 | 5.617 | 9.858 | 18.917 |  | 4.5898 | 5.2977 | 3.3439 | 2.2622
Mix 50 µM | 3.575 | 5.617 | 9.867 | 18.917 |  | 8.7842 | 10.0896 | 6.3747 | 4.2027
Mix 75 µM | 3.567 | 5.608 | 9.833 | 18.917 |  | 14.0575 | 16.1791 | 10.162 | 6.7681
Mix 100 µM | 3.575 | 5.608 | 9.825 | 18.875 |  | 19.5863 | 22.1612 | 14.4362 | 9.8019
Mix 0.25 µM | 3.567 | 5.608 | 9.708 | 0 |  | 0.0502 | 0.0508 | 0.0386 | 0
Mix 0.5 µM | 3.55 | 5.575 | 9.775 | 18.85 |  | 0.0961 | 0.1046 | 0.071 | 0.1024
Mix 1 µM | 3.558 | 5.592 | 9.758 | 18.833 |  | 0.2016 | 0.2012 | 0.1545 | 0.1283
Mix 2.5 µM | 3.558 | 5.592 | 9.808 | 18.808 |  | 0.4573 | 0.5207 | 0.3446 | 0.2673
Mix 5 µM | 3.558 | 5.592 | 9.792 | 18.842 |  | 0.8784 | 0.9968 | 0.6395 | 0.4862
Mix 10 µM | 3.558 | 5.592 | 9.808 | 18.833 |  | 1.6716 | 1.9069 | 1.2226 | 0.8978
Mix 25 µM | 3.558 | 5.592 | 9.8 | 18.817 |  | 4.4506 | 5.098 | 3.3397 | 2.3255
Mix 50 µM | 3.558 | 5.592 | 9.783 | 18.8 |  | 9.1567 | 10.4185 | 6.8845 | 4.9954
Mix 75 µM | 3.558 | 5.592 | 9.783 | 18.792 |  | 12.7803 | 14.5146 | 9.5733 | 6.9024
Mix 100 µM | 3.558 | 5.583 | 9.792 | 18.783 |  | 16.1622 | 18.1247 | 12.1135 | 8.6289
Mix 0.25 µM | 3.558 | 5.592 | 9.867 | 0 |  | 0.0474 | 0.0462 | 0.0365 | 0
Mix 0.5 µM | 3.558 | 5.592 | 9.833 | 18.875 |  | 0.0875 | 0.0962 | 0.0756 | 0.0705
Mix 1 µM | 3.558 | 5.592 | 9.808 | 18.817 |  | 0.1883 | 0.2032 | 0.1624 | 0.1617
Mix 2.5 µM | 3.558 | 5.592 | 9.825 | 18.858 |  | 0.4358 | 0.5009 | 0.3321 | 0.2855
Mix 5 µM | 3.558 | 5.592 | 9.8 | 18.817 |  | 0.8822 | 1.003 | 0.6548 | 0.5019
Mix 10 µM | 3.558 | 5.592 | 9.808 | 18.817 |  | 1.6449 | 1.8852 | 1.2163 | 0.8694
Mix 25 µM | 3.558 | 5.592 | 9.808 | 18.817 |  | 4.0063 | 4.5794 | 2.9345 | 2.1319
Mix 50 µM | 3.558 | 5.592 | 9.808 | 18.808 |  | 7.8892 | 8.9527 | 5.7872 | 4.1743
Mix 75 µM | 3.558 | 5.583 | 9.783 | 18.783 |  | 12.572 | 14.2535 | 9.2562 | 6.6774
Mix 100 µM | 3.558 | 5.583 | 9.767 | 18.758 |  | 17.6191 | 19.8518 | 13.404 | 9.5421
Mix 0.25 µM | 3.558 | 5.575 | 0 | 18.7 |  | 0.046 | 0.0447 | 0 | 0.0334
Mix 0.5 µM | 3.558 | 5.575 | 9.825 | 18.833 |  | 0.0874 | 0.0867 | 0.0647 | 0.0759
Mix 1 µM | 3.558 | 5.583 | 9.8 | 18.733 |  | 0.1726 | 0.1863 | 0.1341 | 0.1294
Mix 2.5 µM | 3.55 | 5.575 | 9.767 | 18.783 |  | 0.4276 | 0.4829 | 0.3246 | 0.2592
Mix 5 µM | 3.558 | 5.575 | 9.775 | 18.733 |  | 0.8293 | 0.9448 | 0.6072 | 0.4377
Mix 10 µM | 3.55 | 5.575 | 9.783 | 18.775 |  | 1.6024 | 1.8359 | 1.1738 | 0.8498
Mix 25 µM | 3.55 | 5.575 | 9.775 | 18.742 |  | 4.1172 | 4.6693 | 3.0212 | 2.2256
Mix 50 µM | 3.55 | 5.567 | 9.75 | 18.717 |  | 8.4625 | 9.606 | 6.3348 | 4.671
Mix 75 µM | 3.558 | 5.575 | 9.767 | 18.708 |  | 11.8711 | 13.4547 | 8.8807 | 6.4706
Mix 100 µM | 3.55 | 5.567 | 9.758 | 18.7 |  | 15.0559 | 16.8443 | 11.3082 | 8.2611
Mix 0.25 µM | 3.567 | 5.592 | 0 | 0 |  | 0.0492 | 0.0457 | 0 | 0
Mix 0.5 µM | 3.558 | 5.583 | 9.733 | 18.683 |  | 0.089 | 0.0854 | 0.0664 | 0.0603
Mix 1 µM | 3.558 | 5.575 | 9.767 | 18.742 |  | 0.175 | 0.1889 | 0.1367 | 0.1203
Mix 2.5 µM | 3.558 | 5.583 | 9.792 | 18.758 |  | 0.4113 | 0.4497 | 0.2895 | 0.2541
Mix 5 µM | 3.558 | 5.575 | 9.775 | 18.75 |  | 0.8376 | 0.9533 | 0.6203 | 0.4727
Mix 10 µM | 3.558 | 5.575 | 9.767 | 18.725 |  | 1.6051 | 1.8227 | 1.1702 | 0.8487
Mix 25 µM | 3.558 | 5.575 | 9.792 | 18.75 |  | 3.7711 | 4.278 | 2.7273 | 1.9864
Mix 50 µM | 3.558 | 5.575 | 9.783 | 18.717 |  | 7.4906 | 8.4545 | 5.5834 | 3.9931
Mix 75 µM | 3.558 | 5.575 | 9.767 | 18.708 |  | 11.6619 | 13.1493 | 8.5394 | 6.2565
Mix 100 µM | 3.558 | 5.575 | 9.742 | 18.692 |  | 16.6318 | 18.5903 | 12.6639 | 9.0632
Maltose Peak Area (nC × min)
Conc (μM) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Mean | SD | n
0.25 | 0.0458 | 0.0575 | 0.0502 | 0.0474 | 0.046 | 0.0492 | 0.04935 | 0.0043542 | 6
0.5 | 0.096 | 0.1089 | 0.0961 | 0.0875 | 0.0874 | 0.089 | 0.09415 | 0.0082595 | 6
1 | 0.2017 | 0.2142 | 0.2016 | 0.1883 | 0.1726 | 0.175 | 0.19223 | 0.016479 | 6
2.5 | 0.5155 | 0.4815 | 0.4573 | 0.4358 | 0.4276 | 0.4113 | 0.45483 | 0.038462 | 6
5 | 1.0157 | 0.995 | 0.8784 | 0.8822 | 0.8293 | 0.8376 | 0.90637 | 0.079805 | 6
10 | 1.9633 | 1.8569 | 1.6716 | 1.6449 | 1.6024 | 1.6051 | 1.724 | 0.15024 | 6
25 | 5.0485 | 4.5898 | 4.4506 | 4.0063 | 4.1172 | 3.7711 | 4.3306 | 0.46059 | 6
50 | 10.3062 | 8.7842 | 9.1567 | 7.8892 | 8.4625 | 7.4906 | 8.6816 | 0.99699 | 6
75 | 14.6461 | 14.0575 | 12.7803 | 12.572 | 11.8711 | 11.6619 | 12.9315 | 1.1913 | 6
100 | 17.8881 | 19.5863 | 16.1622 | 17.6191 | 15.0559 | 16.6318 | 17.1572 | 1.5703 | 6
Mal-3 Peak Area (nC × min)
Conc (μM) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Mean | SD | n
0.25 | 0.0507 | 0.0572 | 0.0508 | 0.0462 | 0.0447 | 0.0457 | 0.049217 | 0.004697 | 6
0.5 | 0.1195 | 0.1175 | 0.1046 | 0.0962 | 0.0867 | 0.0854 | 0.10165 | 0.014804 | 6
1 | 0.2527 | 0.2305 | 0.2012 | 0.2032 | 0.1863 | 0.1889 | 0.21047 | 0.025972 | 6 |  | GraphPad Results
2.5 | 0.601 | 0.5525 | 0.5207 | 0.5009 | 0.4829 | 0.4497 | 0.51795 | 0.053434 | 6 |  | Best-fit values | Maltose | Mal-3 | Mal-4 | Mal-5
5 | 1.1953 | 1.1703 | 0.9968 | 1.003 | 0.9448 | 0.9533 | 1.0439 | 0.11029 | 6 |  | YIntercept | 0.02291 | 0.04282 | 0.007566 | 0.01742
10 | 2.2934 | 2.1614 | 1.9069 | 1.8852 | 1.8359 | 1.8227 | 1.9843 | 0.19537 | 6 |  | Slope | 0.1718 | 0.1946 | 0.1276 | 0.08974
25 | 5.828 | 5.2977 | 5.098 | 4.5794 | 4.6693 | 4.278 | 4.9584 | 0.56231 | 6 |  | 95% CI (profile likelihood)
50 | 11.9687 | 10.0896 | 10.4185 | 8.9527 | 9.606 | 8.4545 | 9.915 | 1.2374 | 6 |  | YIntercept | -0.1701 to 0.2159 | -0.1949 to 0.2805 | -0.1307 to 0.1458 | -0.05488 to 0.08973
75 | 16.9294 | 16.1791 | 14.5146 | 14.2535 | 13.4547 | 13.1493 | 14.7468 | 1.5056 | 6 |  | Slope | 0.1672 to 0.1765 | 0.1888 to 0.2003 | 0.1244 to 0.1309 | 0.08803 to 0.09144
100 | 20.4228 | 22.1612 | 18.1247 | 19.8518 | 16.8443 | 18.5903 | 19.3325 | 1.8794 | 6 |  | Goodness of Fit
[11 empty] | Degrees of Freedom | 64 | 64 | 62 | 61
Mal-4 Peak Area (nC × min) | [10 empty] | R squared | 0.9884 | 0.9863 | 0.9898 | 0.9945
Conc (μM) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Mean | SD | n |  | Sum of Squares | 25.67 | 38.92 | 12.15 | 3.189
0.25 | 0.0793 | 0.0653 | 0.0386 | 0.0365 |  |  | 0.054925 | 0.020879 | 4 |  | Sy.x | 0.6333 | 0.7799 | 0.4427 | 0.2287
0.5 | 0.0652 | 0.0958 | 0.071 | 0.0756 | 0.0647 | 0.0664 | 0.073117 | 0.011864 | 6
1 | 0.1642 | 0.1768 | 0.1545 | 0.1624 | 0.1341 | 0.1367 | 0.15478 | 0.016651 | 6 |  | Number of points
2.5 | 0.4899 | 0.3338 | 0.3446 | 0.3321 | 0.3246 | 0.2895 | 0.35242 | 0.069935 | 6 |  | # of X values | 66 | 66 | 64 | 63
5 | 0.7238 | 0.7322 | 0.6395 | 0.6548 | 0.6072 | 0.6203 | 0.66297 | 0.052994 | 6 |  | # Y values analyzed | 66 | 66 | 64 | 63
10 | 1.3603 | 1.3618 | 1.2226 | 1.2163 | 1.1738 | 1.1702 | 1.2508 | 0.088002 | 6
25 | 3.5937 | 3.3439 | 3.3397 | 2.9345 | 3.0212 | 2.7273 | 3.1601 | 0.31986 | 6
50 | 7.4681 | 6.3747 | 6.8845 | 5.7872 | 6.3348 | 5.5834 | 6.4054 | 0.69608 | 6
75 | 10.7152 | 10.162 | 9.5733 | 9.2562 | 8.8807 | 8.5394 | 9.5211 | 0.81035 | 6
100 | 12.9859 | 14.4362 | 12.1135 | 13.404 | 11.3082 | 12.6639 | 12.8186 | 1.0761 | 6
Mal-5 Peak Area (nC × min) | [9 empty] | Figure 4A: Maltooligosaccharides in the a-amylase assay - representative chromatogram
Conc (μM) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Mean | SD | n | Insert: Standard solutions: 0 - 100 mM
0.25 | R1: 0.0443; R2: 0.0351; R5: 0.0334 | 0.0376 | 0.0058643 | 3
0.5 | 0.0362 | 0.1078 | 0.1024 | 0.0705 | 0.0759 | 0.0603 | 0.075517 | 0.026712 | 6
1 | 0.1011 | 0.1376 | 0.1283 | 0.1617 | 0.1294 | 0.1203 | 0.12973 | 0.019974 | 6
2.5 | 0.2848 | 0.2445 | 0.2673 | 0.2855 | 0.2592 | 0.2541 | 0.2659 | 0.016646 | 6
5 | 0.5287 | 0.485 | 0.4862 | 0.5019 | 0.4377 | 0.4727 | 0.48537 | 0.03028 | 6
10 | 0.972 | 0.9374 | 0.8978 | 0.8694 | 0.8498 | 0.8487 | 0.89585 | 0.050145 | 6
25 | 2.4277 | 2.2622 | 2.3255 | 2.1319 | 2.2256 | 1.9864 | 2.2266 | 0.15372 | 6
50 | 4.9733 | 4.2027 | 4.9954 | 4.1743 | 4.671 | 3.9931 | 4.5016 | 0.43591 | 6
75 | 7.0609 | 6.7681 | 6.9024 | 6.6774 | 6.4706 | 6.2565 | 6.6893 | 0.29155 | 6
100 | 8.9739 | 9.8019 | 8.6289 | 9.5421 | 8.2611 | 9.0632 | 9.0452 | 0.56798 | 6
Note on A113: Rizliya Visvanathan: Not considered in LOD, LOQ calculation

## 4B Mono- & Disaccharides
Figure 4B: Disaccharides & Monosaccharides - Standard Curves
HPAE-PAD Injection | Retention Time (min) | [5 empty] | Peak Area (nC × min)
| Glucose | Sucrose | Fructose | Isomaltose | Maltose |  | Glucose | Sucrose | Fructose | Isomaltose | Maltose
Notes:
0 mg/L in SPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Standards are a mixture of the five sugar standards in sodium phosphate buffer (SPB)
0.1 mg/L in SPB | 5.5 | 6.767 | 7.475 | 10.883 | 19.092 |  | 0.1327 | 0.0376 | 0.068 | 0.0826 | 0.0482
0.5 mg/L in SPB | 5.508 | 6.783 | 7.483 | 10.892 | 19.092 |  | 0.7024 | 0.2013 | 0.3709 | 0.4284 | 0.3039 | Six replicates are presented, with duplicate injections performed on three separate days
1 mg/L in SPB | 5.5 | 6.775 | 7.475 | 10.875 | 19.083 |  | 1.4311 | 0.403 | 0.7406 | 0.873 | 0.6383
2.5 mg/L in SPB | 5.508 | 6.783 | 7.483 | 10.883 | 19.092 |  | 3.4133 | 0.9716 | 1.7782 | 2.0686 | 1.6015 | A value of 0 for Peak Area denotes that a peak could not be integrated from the chromatogram for that injection i.e. in the blanks
5 mg/L in SPB | 5.5 | 6.783 | 7.483 | 10.883 | 19.108 |  | 6.6754 | 1.8521 | 3.3641 | 4.0758 | 3.2176
10 mg/L in SPB | 5.5 | 6.783 | 7.483 | 10.892 | 19.108 |  | 12.2542 | 3.4275 | 6.1461 | 7.8536 | 6.3311 | R = replicate
0 mg/L in SPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 mg/L in SPB | 5.517 | 6.817 | 7.508 | 10.942 | 19.15 |  | 0.1291 | 0.0368 | 0.0653 | 0.0806 | 0.0526
0.5 mg/L in SPB | 5.517 | 6.817 | 7.508 | 10.933 | 19.15 |  | 0.6996 | 0.1894 | 0.3698 | 0.4279 | 0.3212
1 mg/L in SPB | 5.517 | 6.808 | 7.5 | 10.925 | 19.142 |  | 1.3597 | 0.3792 | 0.6964 | 0.8288 | 0.6087
2.5 mg/L in SPB | 5.508 | 6.8 | 7.5 | 10.925 | 19.133 |  | 3.4421 | 0.947 | 1.7232 | 2.0558 | 1.6205
5 mg/L in SPB | 5.517 | 6.808 | 7.5 | 10.925 | 19.133 |  | 6.5527 | 1.7985 | 3.2292 | 3.934 | 3.1476
10 mg/L in SPB | 5.508 | 6.8 | 7.492 | 10.908 | 19.125 |  | 12.1855 | 3.39 | 5.9248 | 7.7711 | 6.2626
0 mg/L in SPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 mg/L in SPB | 5.508 | 6.8 | 7.492 | 10.917 | 19.142 |  | 0.1281 | 0.0363 | 0.0634 | 0.0765 | 0.0456
0.5 mg/L in SPB | 5.517 | 6.8 | 7.5 | 10.917 | 19.133 |  | 0.6825 | 0.1967 | 0.3524 | 0.4153 | 0.3093
1 mg/L in SPB | 5.508 | 6.8 | 7.492 | 10.908 | 19.125 |  | 1.3603 | 0.3734 | 0.6778 | 0.8112 | 0.6191
2.5 mg/L in SPB | 5.508 | 6.8 | 7.492 | 10.908 | 19.125 |  | 3.3376 | 0.92 | 1.6671 | 1.9971 | 1.5699
5 mg/L in SPB | 5.508 | 6.792 | 7.483 | 10.9 | 19.117 |  | 6.5373 | 1.7971 | 3.2115 | 3.9718 | 3.1256
10 mg/L in SPB | 5.5 | 6.783 | 7.483 | 10.892 | 19.108 |  | 12.1652 | 3.4491 | 6.1041 | 7.755 | 6.2127
0 mg/L in SPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 mg/L in SPB | 5.525 | 6.865 | 7.542 | 11.013 | 19.392 |  | 0.1305 | 0.0334 | 0.0687 | 0.0764 | 0.0531
0.5 mg/L in SPB | 5.533 | 6.833 | 7.525 | 10.975 | 19.175 |  | 0.6831 | 0.1973 | 0.3584 | 0.4092 | 0.3117
1 mg/L in SPB | 5.542 | 6.858 | 7.542 | 11.008 | 19.208 |  | 1.3265 | 0.3768 | 0.7061 | 0.7889 | 0.6229
2.5 mg/L in SPB | 5.542 | 6.867 | 7.542 | 11.025 | 19.208 |  | 3.23 | 0.9097 | 1.7285 | 1.9422 | 1.5408
5 mg/L in SPB | 5.55 | 6.883 | 7.55 | 11.033 | 19.217 |  | 6.3612 | 1.7719 | 3.2626 | 3.8963 | 3.1304
10 mg/L in SPB | 5.55 | 6.883 | 7.55 | 11.025 | 19.208 |  | 12.0367 | 3.4228 | 6.1134 | 7.7203 | 6.3004
0 mg/L in SPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 mg/L in SPB | 5.558 | 6.627 | 7.4 | 10.612 | 19.258 |  | 0.1322 | 0.0384 | 0.0635 | 0.0768 | 0.0539
0.5 mg/L in SPB | 5.55 | 6.85 | 7.525 | 10.975 | 19.142 |  | 0.6804 | 0.1953 | 0.4165 | 0.4121 | 0.3099
1 mg/L in SPB | 5.442 | 6.592 | 7.408 | 10.625 | 18.892 |  | 1.327 | 0.3741 | 0.6881 | 0.7982 | 0.6146
2.5 mg/L in SPB | 5.333 | 6.672 | 7.292 | 10.3 | 18.692 |  | 3.2636 | 0.9227 | 1.7305 | 1.9486 | 1.5497
5 mg/L in SPB | 5.358 | 6.408 | 7.325 | 10.417 | 18.808 |  | 6.3167 | 1.7417 | 3.2033 | 3.8375 | 3.0743
10 mg/L in SPB | 5.467 | 6.658 | 7.45 | 10.742 | 19.042 |  | 11.8282 | 3.3897 | 6.1872 | 7.5477 | 6.1404
0 mg/L in SPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 mg/L in SPB | 5.508 | 6.783 | 7.483 | 10.892 | 19.125 |  | 0.1292 | 0.0411 | 0.0671 | 0.0817 | 0.067
0.5 mg/L in SPB | 5.508 | 6.775 | 7.492 | 10.892 | 19.125 |  | 0.6792 | 0.1914 | 0.3467 | 0.4143 | 0.3131
1 mg/L in SPB | 5.508 | 6.783 | 7.492 | 10.892 | 19.117 |  | 1.3336 | 0.3737 | 0.7336 | 0.7952 | 0.6147
2.5 mg/L in SPB | 5.508 | 6.775 | 7.492 | 10.892 | 19.117 |  | 3.3288 | 0.934 | 1.75 | 1.9961 | 1.6067
5 mg/L in SPB | 5.5 | 6.767 | 7.483 | 10.875 | 19.1 |  | 6.4231 | 1.7788 | 3.2136 | 3.8829 | 3.1127
10 mg/L in SPB | 5.5 | 6.767 | 7.475 | 10.867 | 19.092 |  | 11.9974 | 3.4483 | 6.0969 | 7.7315 | 6.2132 |  | GraphPad Results
[13 empty] | Best-fit values | Glucose | Sucrose | Fructose | Isomaltose | Maltose
Glucose Peak Area (nC × min) | [12 empty] | YIntercept | 0.127 | 0.03073 | 0.07901 | 0.03079 | 0.0007872
Conc (mg/mL) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Mean | SD | n |  |  |  | Slope | 1.213 | 0.3426 | 0.6106 | 0.7729 | 0.6251
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 95% CI (profile likelihood)
0.1 | 0.1327 | 0.1291 | 0.1281 | 0.1305 | 0.1322 | 0.1292 | 0.1303 | 0.0018385 | 6 |  |  |  | YIntercept | 0.05438 to 0.1997 | 0.01548 to 0.04598 | 0.04070 to 0.1173 | 0.007163 to 0.05442 | -0.01265 to 0.01422
0.5 | 0.7024 | 0.6996 | 0.6825 | 0.6831 | 0.6804 | 0.6792 | 0.68787 | 0.010308 | 6 |  |  |  | Slope | 1.197 to 1.230 | 0.3390 to 0.3461 | 0.6017 to 0.6194 | 0.7674 to 0.7783 | 0.6220 to 0.6281
1 | 1.4311 | 1.3597 | 1.3603 | 1.3265 | 1.327 | 1.3336 | 1.3564 | 0.03971 | 6 |  |  |  | Goodness of Fit
2.5 | 3.4133 | 3.4421 | 3.3376 | 3.23 | 3.2636 | 3.3288 | 3.3359 | 0.082176 | 6 |  |  |  | Degrees of Freedom | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
5 | 6.6754 | 6.5527 | 6.5373 | 6.3612 | 6.3167 | 6.4231 | 6.4777 | 0.13471 | 6 |  |  |  | R squared | 0.9981 | 0.999 | 0.998 | 0.9995 | 0.9998
10 | 12.2542 | 12.1855 | 12.1652 | 12.0367 | 11.8282 | 11.9974 | 12.0779 | 0.15544 | 6 |  |  |  | Sum of Squares | 1.317 | 0.05802 | 0.3662 | 0.1393 | 0.04502
[13 empty] | Sy.x | 0.1814 | 0.03809 | 0.09568 | 0.05901 | 0.03355
Sucrose Peak Area (nC × min) | [12 empty] | Number of points
Conc (mg/mL) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Mean | SD | n |  |  |  | # of X values | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | # Y values analyzed | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
0.1 | 0.0376 | 0.0368 | 0.0363 | 0.0334 | 0.0384 | 0.0411 | 0.037267 | 0.0025375 | 6
0.5 | 0.2013 | 0.1894 | 0.1967 | 0.1973 | 0.1953 | 0.1914 | 0.19523 | 0.0042884 | 6
1 | 0.403 | 0.3792 | 0.3734 | 0.3768 | 0.3741 | 0.3737 | 0.38003 | 0.011471 | 6
2.5 | 0.9716 | 0.947 | 0.92 | 0.9097 | 0.9227 | 0.934 | 0.93417 | 0.022346 | 6
5 | 1.8521 | 1.7985 | 1.7971 | 1.7719 | 1.7417 | 1.7788 | 1.79 | 0.036783 | 6
10 | 3.4275 | 3.39 | 3.4491 | 3.4228 | 3.3897 | 3.4483 | 3.4212 | 0.026536 | 6
Fructose Peak Area (nC × min)
Conc (mg/mL) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Mean | SD | n
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
0.1 | 0.068 | 0.0653 | 0.0634 | 0.0687 | 0.0635 | 0.0671 | 0.066 | 0.0022804 | 6
0.5 | 0.3709 | 0.3698 | 0.3524 | 0.3584 | 0.4165 | 0.3467 | 0.36912 | 0.025082 | 6
1 | 0.7406 | 0.6964 | 0.6778 | 0.7061 | 0.6881 | 0.7336 | 0.7071 | 0.025138 | 6
2.5 | 1.7782 | 1.7232 | 1.6671 | 1.7285 | 1.7305 | 1.75 | 1.7296 | 0.036681 | 6
5 | 3.3641 | 3.2292 | 3.2115 | 3.2626 | 3.2033 | 3.2136 | 3.2474 | 0.060922 | 6
10 | 6.1461 | 5.9248 | 6.1041 | 6.1134 | 6.1872 | 6.0969 | 6.0954 | 0.090004 | 6
Isomaltose Peak Area (nC × min)
Conc (mg/mL) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Mean | SD | n
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
0.1 | 0.0826 | 0.0806 | 0.0765 | 0.0764 | 0.0768 | 0.0817 | 0.0791 | 0.0028496 | 6
0.5 | 0.4284 | 0.4279 | 0.4153 | 0.4092 | 0.4121 | 0.4143 | 0.41787 | 0.0082376 | 6 |  |  |  | Figure 4B: Sugars in the a-glucosidase assay - representative chromatogram
1 | 0.873 | 0.8288 | 0.8112 | 0.7889 | 0.7982 | 0.7952 | 0.81588 | 0.031368 | 6 |  |  |  | Insert: Standard solutions: 0 - 10 mg/mL
2.5 | 2.0686 | 2.0558 | 1.9971 | 1.9422 | 1.9486 | 1.9961 | 2.0014 | 0.052563 | 6
5 | 4.0758 | 3.934 | 3.9718 | 3.8963 | 3.8375 | 3.8829 | 3.933 | 0.083517 | 6
10 | 7.8536 | 7.7711 | 7.755 | 7.7203 | 7.5477 | 7.7315 | 7.7299 | 0.10092 | 6
Maltose Peak Area (nC × min)
Conc (mg/mL) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Mean | SD | n
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
0.1 | 0.0482 | 0.0526 | 0.0456 | 0.0531 | 0.0539 | 0.067 | 0.0534 | 0.0074003 | 6
0.5 | 0.3039 | 0.3212 | 0.3093 | 0.3117 | 0.3099 | 0.3131 | 0.31152 | 0.0056894 | 6
1 | 0.6383 | 0.6087 | 0.6191 | 0.6229 | 0.6146 | 0.6147 | 0.61972 | 0.010282 | 6
2.5 | 1.6015 | 1.6205 | 1.5699 | 1.5408 | 1.5497 | 1.6067 | 1.5815 | 0.032736 | 6
5 | 3.2176 | 3.1476 | 3.1256 | 3.1304 | 3.0743 | 3.1127 | 3.1347 | 0.047481 | 6
10 | 6.3311 | 6.2626 | 6.2127 | 6.3004 | 6.1404 | 6.2132 | 6.2434 | 0.068953 | 6