## BSAB18mg (01) - Abs Spectra Gra
Wavelength | I1 | I1 dark | R1 | R1dark | XCorrect | I1c | R1c | I1c/R1c | Abs | Percent T
nm | uA | uA | uA | uA |  | uA | uA | uA/uA | OD | T*100
| Abs Detector Raw | Dark Offset for Abs Detector | Ref Detector Raw | Dark Offset for Ref Detector | Linear interp | Dark subtracted Abs Detector | Corrected Ref Detector | Corrected Intensity | #NAME? | % Transmittance
600 | 2.2576 | 0.00032138 | 1.2789 | 0.00059057 | 0.73025 | 2.2573 | 0.93348 | 2.4181 | -0.00010253 | 100.0236
598 | 2.302 |  | 1.3048 |  | 0.73105 | 2.3017 | 0.95342 | 2.4141 | -9.9329e-05 | 100.0229
596 | 2.3481 |  | 1.3317 |  | 0.73203 | 2.3478 | 0.97441 | 2.4094 | -9.4479e-05 | 100.0218
594 | 2.3977 |  | 1.3606 |  | 0.73316 | 2.3974 | 0.9971 | 2.4043 | -4.6698e-05 | 100.0108
592 | 2.4475 |  | 1.3897 |  | 0.73443 | 2.4471 | 1.0202 | 2.3988 | -8.6929e-05 | 100.02
590 | 2.4945 |  | 1.4169 |  | 0.73562 | 2.4942 | 1.0419 | 2.3939 | -9.8018e-05 | 100.0226
588 | 2.5379 |  | 1.4424 |  | 0.73661 | 2.5376 | 1.062 | 2.3894 | -0.00011034 | 100.0254
586 | 2.575 |  | 1.4641 |  | 0.73748 | 2.5747 | 1.0793 | 2.3855 | -0.0001408 | 100.0324
584 | 2.6083 |  | 1.4838 |  | 0.73818 | 2.608 | 1.0949 | 2.382 | -0.00012466 | 100.0287
582 | 2.6383 |  | 1.5017 |  | 0.73878 | 2.6379 | 1.109 | 2.3786 | -0.00012749 | 100.0294
580 | 2.6675 |  | 1.5192 |  | 0.73955 | 2.6672 | 1.1231 | 2.3749 | -0.00011008 | 100.0254
578 | 2.6991 |  | 1.5381 |  | 0.74047 | 2.6988 | 1.1385 | 2.3706 | -0.00010144 | 100.0234
576 | 2.7295 |  | 1.5561 |  | 0.74151 | 2.7292 | 1.1534 | 2.3661 | -0.00012083 | 100.0278
574 | 2.7608 |  | 1.5747 |  | 0.74271 | 2.7605 | 1.1691 | 2.3612 | -0.00011046 | 100.0254
572 | 2.793 |  | 1.5937 |  | 0.74396 | 2.7927 | 1.1852 | 2.3562 | -0.00017937 | 100.0413
570 | 2.8261 |  | 1.6133 |  | 0.74523 | 2.8257 | 1.2019 | 2.3511 | -0.00014737 | 100.0339
568 | 2.8575 |  | 1.6321 |  | 0.74641 | 2.8571 | 1.2178 | 2.3462 | -0.00012474 | 100.0287
566 | 2.8885 |  | 1.6506 |  | 0.74755 | 2.8882 | 1.2335 | 2.3415 | -8.9514e-05 | 100.0206
564 | 2.9237 |  | 1.6715 |  | 0.74865 | 2.9234 | 1.2509 | 2.337 | -5.8305e-05 | 100.0134
562 | 2.9616 |  | 1.6938 |  | 0.7499 | 2.9613 | 1.2697 | 2.3323 | -0.00011156 | 100.0257
560 | 3.0051 |  | 1.7193 |  | 0.75118 | 3.0048 | 1.291 | 2.3275 | -7.6142e-05 | 100.0175
558 | 3.0473 |  | 1.7439 |  | 0.75269 | 3.047 | 1.3122 | 2.3221 | -0.00012308 | 100.0283
556 | 3.0931 |  | 1.7707 |  | 0.75439 | 3.0928 | 1.3353 | 2.3161 | -0.00010891 | 100.0251
554 | 3.1418 |  | 1.7992 |  | 0.7562 | 3.1415 | 1.3601 | 2.3098 | -6.0475e-05 | 100.0139
552 | 3.1888 |  | 1.8266 |  | 0.7583 | 3.1885 | 1.3846 | 2.3028 | -7.8372e-05 | 100.018
550 | 3.2384 |  | 1.8553 |  | 0.76036 | 3.2381 | 1.4103 | 2.2961 | -6.5541e-05 | 100.0151
548 | 3.2898 |  | 1.8851 |  | 0.76226 | 3.2895 | 1.4365 | 2.29 | -0.0001057 | 100.0243
546 | 3.345 |  | 1.917 |  | 0.76411 | 3.3447 | 1.4644 | 2.2841 | -9.2028e-05 | 100.0212
544 | 3.4012 |  | 1.9493 |  | 0.76586 | 3.4009 | 1.4924 | 2.2787 | -0.00012407 | 100.0286
542 | 3.4594 |  | 1.9828 |  | 0.76774 | 3.459 | 1.5218 | 2.273 | -0.00014694 | 100.0338
540 | 3.5112 |  | 2.0127 |  | 0.76953 | 3.5108 | 1.5484 | 2.2674 | -8.2448e-05 | 100.019
538 | 3.5641 |  | 2.0432 |  | 0.7716 | 3.5638 | 1.5761 | 2.2611 | -0.00011049 | 100.0254
536 | 3.6238 |  | 2.0776 |  | 0.77376 | 3.6235 | 1.6071 | 2.2547 | -6.2951e-05 | 100.0145
534 | 3.6913 |  | 2.1163 |  | 0.77615 | 3.6909 | 1.6421 | 2.2476 | -2.2592e-05 | 100.0052
532 | 3.7583 |  | 2.1545 |  | 0.77862 | 3.758 | 1.6771 | 2.2407 | -4.9882e-05 | 100.0115
530 | 3.827 |  | 2.1936 |  | 0.7811 | 3.8266 | 1.713 | 2.2339 | -3.7467e-05 | 100.0086
528 | 3.8953 |  | 2.2325 |  | 0.78356 | 3.895 | 1.7489 | 2.2271 | -6.6186e-05 | 100.0152
526 | 3.9638 |  | 2.2714 |  | 0.786 | 3.9634 | 1.7849 | 2.2206 | -2.4443e-05 | 100.0056
524 | 4.0303 |  | 2.3089 |  | 0.78854 | 4.03 | 1.8202 | 2.214 | -5.2749e-05 | 100.0121
522 | 4.1054 |  | 2.3513 |  | 0.79114 | 4.105 | 1.8597 | 2.2073 | -5.8486e-05 | 100.0135
520 | 4.176 |  | 2.3911 |  | 0.79392 | 4.1757 | 1.8978 | 2.2002 | -3.656e-05 | 100.0084
518 | 4.2515 |  | 2.4334 |  | 0.79686 | 4.2512 | 1.9386 | 2.193 | -4.0533e-05 | 100.0093
516 | 4.3291 |  | 2.4767 |  | 0.79995 | 4.3288 | 1.9808 | 2.1854 | -3.7316e-05 | 100.0086
514 | 4.4116 |  | 2.5226 |  | 0.80334 | 4.4112 | 2.0261 | 2.1773 | -5.765e-05 | 100.0133
512 | 4.4911 |  | 2.5669 |  | 0.80674 | 4.4908 | 2.0703 | 2.1691 | -1.1573e-06 | 100.0003
510 | 4.5743 |  | 2.6131 |  | 0.81026 | 4.574 | 2.1168 | 2.1608 | 2.8025e-05 | 99.9935
508 | 4.6644 |  | 2.6631 |  | 0.81359 | 4.6641 | 2.1662 | 2.1532 | 7.757e-05 | 99.9821
506 | 4.7709 |  | 2.7219 |  | 0.81691 | 4.7706 | 2.2231 | 2.1459 | 5.425e-05 | 99.9875
504 | 4.8961 |  | 2.7911 |  | 0.82008 | 4.8957 | 2.2884 | 2.1393 | 2.6581e-05 | 99.9939
502 | 5.0188 |  | 2.8589 |  | 0.82341 | 5.0185 | 2.3536 | 2.1323 | 6.5729e-05 | 99.9849
500 | 5.1557 |  | 2.9345 |  | 0.8268 | 5.1554 | 2.4257 | 2.1253 | 6.7525e-05 | 99.9845
498 | 5.3371 |  | 3.0352 |  | 0.83019 | 5.3368 | 2.5193 | 2.1183 | 6.2527e-05 | 99.9856
496 | 5.6314 |  | 3.2001 |  | 0.83353 | 5.6311 | 2.6669 | 2.1115 | 9.148e-05 | 99.9789
494 | 6.014 |  | 3.4136 |  | 0.83614 | 6.0136 | 2.8538 | 2.1073 | 0.00011358 | 99.9739
492 | 6.2983 |  | 3.5701 |  | 0.83857 | 6.298 | 2.9933 | 2.1041 | 0.00017384 | 99.96
490 | 6.3843 |  | 3.6134 |  | 0.84131 | 6.3839 | 3.0395 | 2.1004 | 0.00019629 | 99.9548
488 | 6.451 |  | 3.6469 |  | 0.84449 | 6.4507 | 3.0793 | 2.0949 | 0.00018041 | 99.9585
486 | 6.7111 |  | 3.7901 |  | 0.84898 | 6.7108 | 3.2173 | 2.0859 | 0.00015652 | 99.964
484 | 7.1708 |  | 4.0439 |  | 0.85348 | 7.1705 | 3.4509 | 2.0779 | 0.00015505 | 99.9643
482 | 7.5389 |  | 4.2437 |  | 0.85814 | 7.5386 | 3.6412 | 2.0704 | 0.00017934 | 99.9587
480 | 7.6729 |  | 4.3108 |  | 0.86299 | 7.6726 | 3.7197 | 2.0627 | 0.00019768 | 99.9545
478 | 7.7936 |  | 4.3743 |  | 0.86811 | 7.7932 | 3.7969 | 2.0525 | 0.00029303 | 99.9326
476 | 8.3195 |  | 4.666 |  | 0.87358 | 8.3192 | 4.0756 | 2.0412 | 0.00029081 | 99.9331
474 | 9.1777 |  | 5.1409 |  | 0.87904 | 9.1774 | 4.5185 | 2.0311 | 0.00028266 | 99.9349
472 | 10.1297 |  | 5.6621 |  | 0.88475 | 10.1293 | 5.009 | 2.0222 | 0.0003009 | 99.9307
470 | 10.8791 |  | 6.066 |  | 0.8907 | 10.8788 | 5.4025 | 2.0137 | 0.00034988 | 99.9195
468 | 11.2755 |  | 6.2717 |  | 0.89664 | 11.2752 | 5.6229 | 2.0052 | 0.00044052 | 99.8986
466 | 11.1814 |  | 6.2084 |  | 0.90251 | 11.181 | 5.6026 | 1.9957 | 0.0005785 | 99.8669
464 | 10.7774 |  | 5.979 |  | 0.90777 | 10.7771 | 5.427 | 1.9858 | 0.00077413 | 99.8219
462 | 10.2956 |  | 5.7122 |  | 0.9126 | 10.2953 | 5.2124 | 1.9751 | 0.0009286 | 99.7864
460 | 9.8141 |  | 5.4507 |  | 0.91714 | 9.8138 | 4.9985 | 1.9634 | 0.0011412 | 99.7376
458 | 9.27 |  | 5.1595 |  | 0.92086 | 9.2697 | 4.7506 | 1.9513 | 0.0013055 | 99.6998
456 | 8.7131 |  | 4.8667 |  | 0.92383 | 8.7128 | 4.4955 | 1.9381 | 0.0013805 | 99.6826
454 | 8.2852 |  | 4.6503 |  | 0.92584 | 8.2849 | 4.3049 | 1.9245 | 0.001405 | 99.677
452 | 7.936 |  | 4.4774 |  | 0.9272 | 7.9357 | 4.1509 | 1.9118 | 0.0013439 | 99.691
450 | 7.533 |  | 4.2692 |  | 0.92829 | 7.5327 | 3.9625 | 1.901 | 0.001277 | 99.7064
448 | 6.9811 |  | 3.9714 |  | 0.92923 | 6.9808 | 3.6898 | 1.8919 | 0.0012348 | 99.7161
446 | 6.4498 |  | 3.6816 |  | 0.93058 | 6.4495 | 3.4255 | 1.8828 | 0.0012335 | 99.7164
444 | 6.1134 |  | 3.497 |  | 0.93226 | 6.1131 | 3.2596 | 1.8754 | 0.0012103 | 99.7217
442 | 5.9974 |  | 3.4321 |  | 0.93457 | 5.9971 | 3.207 | 1.87 | 0.0012529 | 99.7119
440 | 5.9815 |  | 3.4206 |  | 0.93757 | 5.9811 | 3.2065 | 1.8653 | 0.0014427 | 99.6684
438 | 6.0025 |  | 3.4286 |  | 0.94121 | 6.0022 | 3.2265 | 1.8603 | 0.0018043 | 99.5854
436 | 6.0344 |  | 3.4402 |  | 0.94554 | 6.034 | 3.2523 | 1.8553 | 0.0020528 | 99.5284
434 | 6.0887 |  | 3.4645 |  | 0.95043 | 6.0883 | 3.2923 | 1.8493 | 0.0022663 | 99.4795
432 | 6.1659 |  | 3.5035 |  | 0.95589 | 6.1656 | 3.3484 | 1.8414 | 0.0025433 | 99.4161
430 | 6.2403 |  | 3.5437 |  | 0.96186 | 6.24 | 3.408 | 1.831 | 0.0027788 | 99.3622
428 | 6.2548 |  | 3.5546 |  | 0.96828 | 6.2544 | 3.4413 | 1.8175 | 0.0029896 | 99.314
426 | 6.1704 |  | 3.5152 |  | 0.97493 | 6.1701 | 3.4266 | 1.8007 | 0.0031578 | 99.2755
424 | 5.9999 |  | 3.433 |  | 0.98141 | 5.9996 | 3.3686 | 1.7811 | 0.0033015 | 99.2427
422 | 5.7822 |  | 3.3278 |  | 0.98717 | 5.7819 | 3.2845 | 1.7604 | 0.0033782 | 99.2252
420 | 5.5356 |  | 3.2073 |  | 0.99181 | 5.5353 | 3.1805 | 1.7404 | 0.0034498 | 99.2088
418 | 5.5928 |  | 3.2666 |  | 0.99514 | 5.5925 | 3.2502 | 1.7207 | 0.0038642 | 99.1142
416 | 5.2607 |  | 3.0944 |  | 0.99784 | 5.2604 | 3.0871 | 1.704 | 0.0039806 | 99.0876
414 | 4.9511 |  | 2.9339 |  | 1 | 4.9508 | 2.9333 | 1.6878 | 0.004102 | 99.0599
412 | 4.7099 |  | 2.8096 |  | 1.0023 | 4.7096 | 2.8154 | 1.6728 | 0.0042145 | 99.0343
410 | 4.5206 |  | 2.7118 |  | 1.0047 | 4.5203 | 2.724 | 1.6594 | 0.0043578 | 99.0016
408 | 4.3532 |  | 2.6242 |  | 1.0078 | 4.3529 | 2.644 | 1.6463 | 0.0045688 | 98.9535
406 | 4.2217 |  | 2.5547 |  | 1.0118 | 4.2214 | 2.5842 | 1.6335 | 0.0047831 | 98.9047
404 | 4.1409 |  | 2.5125 |  | 1.0165 | 4.1405 | 2.5535 | 1.6215 | 0.0049832 | 98.8591
402 | 4.1162 |  | 2.5019 |  | 1.0227 | 4.1158 | 2.5581 | 1.6089 | 0.0052155 | 98.8063
400 | 4.1454 |  | 2.5217 |  | 1.0301 | 4.145 | 2.597 | 1.5961 | 0.0054776 | 98.7467
398 | 4.1999 |  | 2.5546 |  | 1.0393 | 4.1996 | 2.6544 | 1.5821 | 0.0057515 | 98.6844
396 | 4.2372 |  | 2.575 |  | 1.0504 | 4.2368 | 2.7042 | 1.5668 | 0.0059847 | 98.6314
394 | 4.2385 |  | 2.572 |  | 1.0633 | 4.2382 | 2.7343 | 1.55 | 0.0062626 | 98.5683
392 | 4.2245 |  | 2.5592 |  | 1.0778 | 4.2242 | 2.7577 | 1.5318 | 0.0065486 | 98.5034
390 | 4.218 |  | 2.5502 |  | 1.0933 | 4.2176 | 2.7875 | 1.513 | 0.0068577 | 98.4334
388 | 4.2238 |  | 2.5485 |  | 1.1101 | 4.2235 | 2.8285 | 1.4932 | 0.007102 | 98.378
386 | 4.2394 |  | 2.5525 |  | 1.128 | 4.2391 | 2.8785 | 1.4727 | 0.0073945 | 98.3118
384 | 4.2589 |  | 2.5594 |  | 1.147 | 4.2586 | 2.935 | 1.451 | 0.0077059 | 98.2413
382 | 4.2718 |  | 2.5632 |  | 1.1667 | 4.2715 | 2.9897 | 1.4287 | 0.0080401 | 98.1657
380 | 4.2618 |  | 2.5539 |  | 1.1869 | 4.2615 | 3.0306 | 1.4061 | 0.0084221 | 98.0794
378 | 4.2349 |  | 2.535 |  | 1.2077 | 4.2346 | 3.0608 | 1.3835 | 0.0087678 | 98.0014
376 | 4.1961 |  | 2.5096 |  | 1.2289 | 4.1957 | 3.0834 | 1.3608 | 0.00912 | 97.9219
374 | 4.1589 |  | 2.4857 |  | 1.2499 | 4.1586 | 3.1061 | 1.3389 | 0.0095123 | 97.8335
372 | 4.1296 |  | 2.4665 |  | 1.2695 | 4.1292 | 3.1305 | 1.319 | 0.0098893 | 97.7486
370 | 4.1128 |  | 2.4551 |  | 1.2868 | 4.1125 | 3.1583 | 1.3021 | 0.010248 | 97.6678
368 | 4.106 |  | 2.45 |  | 1.2991 | 4.1057 | 3.1819 | 1.2903 | 0.010704 | 97.5655
366 | 4.1157 |  | 2.455 |  | 1.3054 | 4.1153 | 3.2041 | 1.2844 | 0.011148 | 97.4657
364 | 4.149 |  | 2.4746 |  | 1.3055 | 4.1487 | 3.2297 | 1.2846 | 0.011636 | 97.3562
362 | 4.204 |  | 2.5073 |  | 1.2999 | 4.2036 | 3.2586 | 1.29 | 0.012107 | 97.2507
360 | 4.2724 |  | 2.5485 |  | 1.2911 | 4.2721 | 3.2897 | 1.2986 | 0.012619 | 97.1362
358 | 4.3505 |  | 2.596 |  | 1.2795 | 4.3502 | 3.3209 | 1.31 | 0.013174 | 97.012
356 | 4.4284 |  | 2.6439 |  | 1.2659 | 4.4281 | 3.3462 | 1.3233 | 0.013755 | 96.8825
354 | 4.5068 |  | 2.6921 |  | 1.2516 | 4.5065 | 3.3688 | 1.3377 | 0.014294 | 96.7622
352 | 4.576 |  | 2.7355 |  | 1.2371 | 4.5757 | 3.3833 | 1.3524 | 0.01491 | 96.6251
350 | 4.6341 |  | 2.7728 |  | 1.2232 | 4.6338 | 3.3909 | 1.3665 | 0.015596 | 96.4726
348 | 4.6866 |  | 2.807 |  | 1.2102 | 4.6863 | 3.3963 | 1.3798 | 0.016277 | 96.3214
346 | 4.7301 |  | 2.8362 |  | 1.1981 | 4.7298 | 3.3973 | 1.3922 | 0.016939 | 96.1746
344 | 4.7604 |  | 2.8581 |  | 1.1869 | 4.7601 | 3.3915 | 1.4035 | 0.017658 | 96.0157
342 | 4.7806 |  | 2.8747 |  | 1.1761 | 4.7803 | 3.3802 | 1.4142 | 0.018414 | 95.8486
340 | 4.7841 |  | 2.8824 |  | 1.1658 | 4.7838 | 3.3595 | 1.4239 | 0.01919 | 95.6775
338 | 4.7732 |  | 2.8826 |  | 1.1566 | 4.7729 | 3.3332 | 1.4319 | 0.019953 | 95.5095
336 | 4.7358 |  | 2.8689 |  | 1.1486 | 4.7355 | 3.2945 | 1.4374 | 0.020735 | 95.3377
334 | 4.6796 |  | 2.8462 |  | 1.1415 | 4.6793 | 3.2482 | 1.4406 | 0.02158 | 95.1524
332 | 4.6007 |  | 2.8122 |  | 1.1345 | 4.6003 | 3.1898 | 1.4422 | 0.022458 | 94.9604
330 | 4.5136 |  | 2.7742 |  | 1.1265 | 4.5133 | 3.1246 | 1.4444 | 0.023347 | 94.7662
328 | 4.4172 |  | 2.7316 |  | 1.1177 | 4.4168 | 3.0526 | 1.4469 | 0.024238 | 94.5719
326 | 4.328 |  | 2.6932 |  | 1.1082 | 4.3277 | 2.9839 | 1.4504 | 0.025149 | 94.3737
324 | 4.2476 |  | 2.6591 |  | 1.0981 | 4.2473 | 2.9194 | 1.4548 | 0.026108 | 94.1656
322 | 4.1741 |  | 2.6285 |  | 1.0877 | 4.1738 | 2.8584 | 1.4602 | 0.027155 | 93.9387
320 | 4.1099 |  | 2.6021 |  | 1.0771 | 4.1096 | 2.802 | 1.4667 | 0.02824 | 93.7044
318 | 4.0576 |  | 2.5825 |  | 1.0665 | 4.0572 | 2.7537 | 1.4734 | 0.029422 | 93.4497
316 | 4.0206 |  | 2.5714 |  | 1.0566 | 4.0202 | 2.7163 | 1.48 | 0.0306 | 93.1965
314 | 3.9927 |  | 2.5662 |  | 1.0473 | 3.9923 | 2.6869 | 1.4859 | 0.031868 | 92.9248
312 | 3.9563 |  | 2.5561 |  | 1.0386 | 3.956 | 2.654 | 1.4905 | 0.033235 | 92.6328
310 | 3.9097 |  | 2.5398 |  | 1.0302 | 3.9094 | 2.616 | 1.4944 | 0.03466 | 92.3294
308 | 3.8442 |  | 2.5135 |  | 1.0231 | 3.8439 | 2.5711 | 1.495 | 0.036281 | 91.9855
306 | 3.7684 |  | 2.4812 |  | 1.0172 | 3.7681 | 2.5232 | 1.4934 | 0.037936 | 91.6356
304 | 3.6793 |  | 2.4408 |  | 1.0123 | 3.679 | 2.4703 | 1.4893 | 0.03969 | 91.2662
302 | 3.5648 |  | 2.3857 |  | 1.0087 | 3.5644 | 2.406 | 1.4815 | 0.041644 | 90.8566
300 | 3.4339 |  | 2.3199 |  | 1.0058 | 3.4336 | 2.3328 | 1.4719 | 0.043762 | 90.4145
298 | 3.283 |  | 2.2406 |  | 1.005 | 3.2827 | 2.2513 | 1.4581 | 0.045987 | 89.9524
296 | 3.1083 |  | 2.1467 |  | 1.0066 | 3.108 | 2.1602 | 1.4388 | 0.048573 | 89.4184
294 | 2.9266 |  | 2.0466 |  | 1.0099 | 2.9263 | 2.0663 | 1.4162 | 0.051202 | 88.8787
292 | 2.7376 |  | 1.9407 |  | 1.0143 | 2.7373 | 1.9678 | 1.391 | 0.053987 | 88.3106
290 | 2.5312 |  | 1.8235 |  | 1.0176 | 2.5309 | 1.8549 | 1.3644 | 0.057053 | 87.6893
288 | 2.3297 |  | 1.7087 |  | 1.0186 | 2.3294 | 1.7399 | 1.3388 | 0.060279 | 87.0404
286 | 2.1352 |  | 1.5979 |  | 1.0169 | 2.1349 | 1.6243 | 1.3144 | 0.063465 | 86.4042
284 | 1.9423 |  | 1.4884 |  | 1.0121 | 1.942 | 1.5059 | 1.2896 | 0.066943 | 85.715
282 | 1.7682 |  | 1.3893 |  | 1.0048 | 1.7679 | 1.3953 | 1.267 | 0.0703 | 85.055
280 | 1.6072 |  | 1.297 |  | 0.99536 | 1.6069 | 1.2904 | 1.2453 | 0.073724 | 84.3872
278 | 1.4578 |  | 1.2108 |  | 0.98133 | 1.4575 | 1.1876 | 1.2273 | 0.077226 | 83.7093
276 | 1.3231 |  | 1.1333 |  | 0.96283 | 1.3227 | 1.0906 | 1.2128 | 0.080877 | 83.0086
274 | 1.2149 |  | 1.0718 |  | 0.94208 | 1.2146 | 1.0092 | 1.2035 | 0.08435 | 82.3474
272 | 1.121 |  | 1.0186 |  | 0.91805 | 1.1207 | 0.93461 | 1.1991 | 0.087805 | 81.695
270 | 1.0431 |  | 0.97348 |  | 0.89353 | 1.0427 | 0.8693 | 1.1995 | 0.090546 | 81.181
268 | 0.97108 |  | 0.93211 |  | 0.86631 | 0.97076 | 0.80698 | 1.2029 | 0.094087 | 80.5217
266 | 0.9071 |  | 0.89394 |  | 0.83779 | 0.90677 | 0.74844 | 1.2116 | 0.097596 | 79.8738
264 | 0.84485 |  | 0.8545 |  | 0.8099 | 0.84453 | 0.69158 | 1.2212 | 0.10174 | 79.1156
262 | 0.78099 |  | 0.81033 |  | 0.78374 | 0.78067 | 0.63463 | 1.2301 | 0.10517 | 78.492
260 | 0.71436 |  | 0.76061 |  | 0.76138 | 0.71404 | 0.57866 | 1.234 | 0.10852 | 77.8904
258 | 0.64382 |  | 0.70435 |  | 0.74252 | 0.64349 | 0.52255 | 1.2314 | 0.11205 | 77.2596
256 | 0.57638 |  | 0.6476 |  | 0.72644 | 0.57606 | 0.47002 | 1.2256 | 0.11538 | 76.6699
254 | 0.51137 |  | 0.5904 |  | 0.71254 | 0.51105 | 0.42026 | 1.216 | 0.11887 | 76.0549
252 | 0.44972 |  | 0.53387 |  | 0.70046 | 0.4494 | 0.37354 | 1.2031 | 0.12226 | 75.4646
250 | 0.39175 |  | 0.47874 |  | 0.68975 | 0.39143 | 0.3298 | 1.1869 | 0.12603 | 74.8111
248 | 0.33916 |  | 0.42717 |  | 0.68092 | 0.33883 | 0.29046 | 1.1665 | 0.12989 | 74.1494
246 | 0.2939 |  | 0.38124 |  | 0.67356 | 0.29358 | 0.25639 | 1.1451 | 0.13417 | 73.4234
244 | 0.25348 |  | 0.33884 |  | 0.66696 | 0.25316 | 0.2256 | 1.1222 | 0.13849 | 72.6958
242 | 0.21761 |  | 0.29972 |  | 0.66082 | 0.21729 | 0.19767 | 1.0992 | 0.14371 | 71.8269
240 | 0.18594 |  | 0.26365 |  | 0.65403 | 0.18562 | 0.17205 | 1.0789 | 0.14903 | 70.9521